一氧化碳检测仪主要技术参数

一、采购数量：1台

二、适用于医院戒烟门诊对戒烟人群提供指导。

主要技术参数：

1、对人体肺部呼出气体的一氧化碳浓度进行瞬间测量显示。

2、检测方式：扩散式

3、检测范围：0.0-50.0ppm

4、工作方式：连续工作

5、响应时间：t≤25秒

6、产品保修1年

一氧化碳检测仪主要技术参数

一、采购数量：1台

二、 适用于医院戒烟门诊对戒烟人群提供指导。

主要技术参数：

1、对人体肺部呼出气体的一氧化碳浓度进行瞬间测量显示或计算血红碳蛋白浓度（%COHb）显示。

2、检测方式：扩散式

3、检测范围：0.0-50.0ppm以及对应血红蛋白浓度（%COHb）

4、工作方式：连续工作

5、响应时间：t≤25秒

6、产品保修1年

身高体重体脂仪主要技术参数

一、采购数量：2台

二、主要功能：测量人体身高/体重/BMI功能

1、秤量范围:3~200公斤;分度值:50克（高精度系列）

2、身高测量范围:90-205CM，分度值0.5CM误差±0.5CM

3、身高测量方式：超声波自动感应测量

4、开机方式：自动上称/按键开机；自动关机功能

5、中文语音报读检测数据。

6、产品保修1年