药剂科一批医疗设备采购项目技术要求

中药煎药机

一、采购数量：八台

二、主要技术要求：

1、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50% ；

2、可预设多种煎药方案；

3、具备常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

4、具有文火、武火自动转换；

5、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

6、电压：AC220V；

7、容量：≥20000ml；

8、质保期12个月。

中药汤剂包装机

一、采购数量：二台

二、主要技术要求：

1、符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求；

2、包装量：50—250mL，以每1mL为变量可调；

3、包装温度、包装量自动显示；

4、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

5、具有喷淋清洗装置；

6、包装平均速度: ≥8袋/分钟；

7、电压：AC220V；

8、容量：≥20000ml；

9、质保期12个月。