将乐县总医院关于医用直线加速器系统及其配套设备组织采购需求调查及标前技术参数征集公告

根据相关规定，福建省中达招标代理有限公司受将乐县总医院委托，将对医用直线加速器系统及其配套设备组织采购需求调查及进行标前技术参数等材料征集活动, 欢迎各符合法律法规规定条件的潜在供应商递交不同规格型号的产品技术参数及相关资料：

现将有关事宜公告如下：

一、采购项目：

本次采购项目为：医用直线加速器系统及其配套设备1套，预算：3600万元

二、项目基本要求：

（一）项目用途说明：肿瘤放射治疗必不可少的设备，要求具备开展常规放疗、适型放疗、调强放疗、三维影像引导放疗系统、容积旋转调强等放疗技术；

（二）配置规格要求：

1、医用直线加速器配置要求：

（1）全数字化医用直线加速器主机；

（2）MLC多叶光栅系统；

（3）全碳纤维治疗床；

（4）三维CBCT影像引导系统；

（5）实时射野影像验证系统；

（6）放射治疗计划系统（一个物理师工作站、两套医生工作站）；

（7）肿瘤放疗信息管理系统；

（8）医用直线加速器辅助设备（专用水冷机、稳压电源等）；

（9）加速器质控功能套装；

2、CT模拟定位系统配置要求：

（1）放疗专用大孔径多排CT模拟定位机；
（2）机架孔径：≥800mm；
（3）具备与加速器治疗床索引系统匹配的床板；
（4）提供放疗专用扫描床系统；
（5）低剂量扫描技术；
（6）4DCT呼吸门控软硬件一套；
（7）原厂CT模拟定位设备校准专用膜体；
（8）放疗专用AI轮廓勾画工作站一台；
（9）支持DICOM3.0格式的图像传输；

（10）提供激光定位灯一套；

（11）提供高压注射器一套；

3、其他配套第三方产品要求：

3.1、质控质检设备

（1）固体水 1套

（2）剂量仪 1套

（3）射线束扫描系统（含二、三维验证）	1套

（4）自动扫描水箱 1套

（5）晨检仪 1套

（6）等中心校准仪1套

（7）温度、空气压力计1套

3.2、辅助定位设备

（1）头颈肩体部固定一体板2套

（2）人体卡尺	1把

（3）聚氨酯头枕2套

（4）头膜 30片

（5）真空垫 30片

（6）头颈肩膜	30片

（7）体膜	30片

（8）个人放射防护用品3套

（9）恒温水箱 1台

（10）电动真空泵（含专用接口）1台

（11）肿瘤靶区标记笔10把

（12）放疗图章1个

（13）球形金属标记贴	1盒

（14）标准测量水箱1台

（15）免洗胶片1盒

（16）个人计量报警仪 4台

（17）固定式辐射报警仪1台

（18）射线巡检仪	1台

（19）组织补偿胶	4片

（20）移动铅屏风 1个

4、机房屏蔽改造及装修等

（1）防护墙体加厚改造

（2）机房防护门

（3）机电安装及暖通工程

（4）精密空调安装

（5）基础回填

（6）装饰装修

（7）工字梁安装

5、质保期：12个月。

三、对供应商要求：

1、资质：提供年检合格的营业执照、医疗器械生产（或经营）许可证等相关资质证件（提供复印件，原件备查）。

2、近两年内未因不良行为被相关行政部门通报。

3、潜在供应商递交技术参数征集资料要求：

3.1纸质文件：投递人根据采购清单中所述医疗设备的参考预算价，按采购清单（附件1）填写拟供产品相关信息，填写采购需求调查表（附件2），并与纸质版技术参数、厂家彩页、标配清单（含分项价格）、近三年成交公告、售后服务承诺、资质证件等一同密封提交。纸质文件一式五份【其中1份加盖单位公章（红章），另外4份可用此份完整复印件】，需在闭封袋骑缝密封处加盖递交单位法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章，密封文件袋封面须注明产品名称，递交公司全称。

3.2电子文档：潜在供应商需将提供的3.1纸质文件以word形式形成电子文档。电子文档一式二份，储存介质要求为U盘，并用信封单独密封与纸质文件一同密封递交。

3.3投递方式：

①、递交方式：潜在供应商将密封的纸质文件在材料递交时间内派人员送达至福建省中达招标代理有限公司（备注：迟到的文件将被拒收）

②、递交地址：福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光城时代广场17层09室

③、招标代理机构联系方式：邱女士、郑女士0591-88231280

四、材料递交时间：

2023 年 03 月 17 日至 2023 年 03 月 24 日北京时间上午08:30-12:00，下午15:00-17:00时（节假日除外）。投递文件应在公告规定的截止时间前送达（时间以接收人签收为准），迟到的文件将被拒收。

五、现场勘察：

本项目涉及机房屏蔽改造及装修等，采购人组织集中勘察，供应商可到使用地勘察公有设施、配套设施等情况。供应商在现场勘察所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

勘察时间：  2023 年  03 月 22  日15:00时。

勘察集合地点： 将乐县三华南路43号第二综合楼二楼

联系人： 邓老师   ，联系电话： 0598-5020232

公告附件另附：

采购清单（附件1）

采购需求调查表（附件2）

将乐县总医院                           福建省中达招标代理有限公司

2023 年03月17日                         2023 年03月17日