超声波治疗仪

技术要求

- 采购数量：1台

- 适用范围：改善月经不调、痛经、以及妇科、男科疾病引起的腰骶疼痛，超声波治疗过程中在机体组织内部具备持续稳定的内生热功效。

三、主要技术参数：

1、波束不均匀系数：≤8；声工作频率：1.0MHz±10%；

2、波形：脉冲波、连续波；波束类型：准直型；穿透深度：≥11.5cm；

3、配置大、小两个超声治疗头；

4、额定输出功率：≥17.5W；

5、波束最大声强：18W/cm2±30%；

6、超声有效声强：0.25-3.0W/cm2，多档可调。

四、质保期：24个月。