一次性医用外科口罩

技术要求

- 采购数量：50000个

二、主要技术参数：

1、产品符合YY0469-2011《医用外科口罩》标准要求；

2、外包装：纸塑无菌包装；

3、款式：成人款挂耳式

4、规格：每包10个装；

5、生产日期与供货期需≤3个月。