将乐县总医院信息机房等场所气体灭火系统建设项目

市场价格征询公告

将乐县总医院近期对我院南区第二综合楼6楼数据中心、北区住院楼1楼配电房、北区住院楼8楼信息机房、第一综合楼1楼有线电视电信机房等场所新建七氟丙烷气体灭火系统，现进行市场价格征询，请有相应资质的公司将相关资料盖公章后递交到：福建省将乐县三华南路43号（将乐县总医院）喻先生（收），联系电话：0598-5020025，电子版材料发至jlxzyyzbb_a@sina.com邮箱；公告截止日期为：2023年11月20日，（以收到报价文件时间为准）逾期不予受理。本次公开征询情况作为采购人判断市场行情的参考依据，欢迎广大符合要求的企业积极参与。

参数要求：

| 将乐县总医院信息机房等场所气体灭火系统建设 |
| --- |
| （清单） |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 南区第二综合楼6楼数据中心灭火系统 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 2 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 2 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 |
| 4 | 紧急启/停按钮 | 只 | 1 |
| 5 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置120L | 套 | 1 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 120 |
| 9 | 泄压口 | 个 | 1 |
| 10 | 控制电缆ZR-RVVP4*1.5 | 米 | 24 |
| 11 | KBG管SD20 | 米 | 12 |
| 12 | 86线盒 | 个 | 7 |
| 13 | 调试 | 项 | 1 |
| 北区住院楼1楼配电房灭火系统 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 2 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 2 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 |
| 4 | 紧急启/停按钮 | 只 | 1 |
| 5 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置90L | 套 | 2 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 160 |
| 9 | 泄压口 | 个 | 1 |
| 10 | 控制电缆ZR-RVVP4*1.5 | 米 | 24 |
| 11 | KBG管SD20 | 米 | 12 |
| 12 | 86线盒 | 个 | 7 |
| 13 | 调试 | 项 | 1 |
| 北区住院楼8楼信息机房灭火系统 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 4 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 4 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 |
| 4 | 紧急启/停按钮 | 只 | 1 |
| 5 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置120L | 套 | 2 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 140 |
| 9 | 泄压口200*200 | 个 | 1 |
| 10 | 控制电缆ZR-RVVP4*1.5 | 米 | 48 |
| 11 | KBG管SD20 | 米 | 24 |
| 12 | 86线盒 | 个 | 12 |
| 13 | 调试 | 项 | 1 |
| 第一综合楼1楼有线电视电信机房灭火系统 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 1 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 1 |
| 3 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 |
| 4 | 紧急启/停按钮 | 只 | 1 |
| 5 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |
| 6 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置90L | 套 | 1 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 90 |
| 9 | 泄压口 | 个 | 1 |
| 10 | 控制电缆ZR-RVVP4*1.5 | 米 | 24 |
| 11 | KBG管SD20 | 米 | 12 |
| 12 | 86线盒 | 个 | 5 |
| 13 | 调试 | 项 | 1 |

将乐县总医院

2023年11月13日