要求：厚度≥2.0mm，宽度1000mm；每卷长度2000mm；共95卷。安装于手术室的墙面、吊顶共5面的X射线防护，保证手术室达到2mmpb铅当量的X射线防护能力。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅板 | 2mm厚 | 190 | m2 |  |