双工位核酸采集亭技术要求

1、采购数量：1套

2、产品参数：

（1）外部尺寸≤（L×D×H）3300mm×2000mm×2700mm；

（2）内部尺寸≥（L×D×H）2700mm×1350mm×2100mm；

（3）过滤器：对于 0.3μm 颗粒过滤效率可达 99.995%

（4）额定功率：≤3000 W；

（5）噪音等级：≤75dB（A）；

（6）平均照度：≥350lx；

（7）空调：制冷功率 ≤2600W,制热功率 ≤800W；

（8）风机:向后离心风机，转速 ≥1350RPM，单台功率 ≤295W；

（9）含有对讲设备。

★（10）可同时进行双人份采样工作。

3、配置要求：

（1）、长筒手套20付。

（2）、产品需经官方或有资质的第三方机构出具合格的检测报告，费用由中标人承担，方可最终验收。

（3）、质保期≥24个月