可视软性喉镜技术要求

采购数量：1套

1.配备≥3.0英寸手持式液晶显示屏。

2.软镜插入管外径≤2.8mm；插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。

3.视场角≥90°；景深：3-50mm；软镜工作软管有效长度≥680mm。

4.电池外置可拆卸。

5、质保期≥12个月。