分诊系统采购要求

一、系统总体技术要求

1. 系统应采用B/S架构；并支持与医院HIS等系统进行数据对接，其应遵循标准的HL7接口，支持视图方式、Webservice方式、DLL调用方式实现各系统间的数据交换。需要提供可选择的不低于以下四种方式接口模式：

(1) 采购人提供进入数据库（数据库和临时表或者视图都可以）的访问权限；相关代码，如患者姓名、患者ID、医生工号、医生姓名、科室等需要显示和呼叫的信息；

(2) 提供一个dll(动态连接库)，在患者办理就诊卡、病历本的时候由采购人的程序调用此dll里面函数，把患者数据通过此函数传送到分诊系统中。

(3) 分诊系统与采购人共建一个共有的数据库，从中共同读取数据，从采购人系统读取到病人的基本数据后，根据病人所取的科室、医生号，进入排队系统中相对应的队列排队；

(4) 与采购人系统的互联互通是通过集成平台接口调用采用统一的webService入口（根据实际情况也可以选择MQ、RPC、Socket等接口方式），统一的服务方法。

2. 系统需实现CT室/MR室/放射科/超声科/胃镜室/电子鼻咽喉镜室/门诊口腔拍片室/西院影像科/西院超声科/西院胃镜室/西院心电图室的排队叫号、显示、队列管理等功能；

3. 系统应能够实时接收HIS系统传来的患者检查信息、预约信息，并生成排队队列；叫号子系统软件将各个排队队列数据推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。

4. 患者通过自助机和人工台进行监察报到；医生通过安装在医生工作站上的虚拟叫号器软件，实现叫号、完成就诊、重呼、过号等操作，叫号软件支持安卓和Windows操作系统。

5. 候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示相对应的叫号信息，并实现同步叫号语音播报。

6. 护士操作安装在护士站上的分诊台软件，实现在其可控区域内患者的就诊状态查询、修改、调号等操作，根据需要调整患者排队队列顺序。

7. 系统需支持多媒体显示设备和高清网络播放盒的两种模式设计，所提供软件系统必须与院方所提供的硬件设备兼容；

8.系统需支持与医院现有信息系统实现无缝对接；与现有信息系统产生的接口配套开发费用均包含在本次报价中，招标方不提供任何技术支持且不再另行承担其他费用。

9. 系统需具备实现分诊系统与宣教信息发布两大应用功能，要求支持分诊系统模块和宣教信息发布系统实现统一平台管理，两个功能既可以在多媒体一体机上独立显示，也可合并同步显示。

二、系统功能要求

1. 取号叫号规则：

(1) 取号：通过预约平台预约的门诊病人直接使用自助机刷卡取号，住院患者通过输入住院号码取号；手工登记的患者，需到前台登记完再使用自助机取号，或者窗口取号；支持只取当前检查时段的号（检查时段以13：00为界）。

(2) 号票格式可定制：号票根据患者来源分为急诊号以“急诊”开头，体检号以T开头，普通号（含门诊+住院）。普通号按时段划分号票，例如：预约到8-9点的号，取号的号票以A开头，预约到9-10点的号，取号的号票以B开头。

(3) 叫号支持软件叫号、硬件叫号。叫号规则可定制：①根据检查时段内取号先后叫号，A时段号源叫完才可以叫B时段，以此类推。②已报道患者，按预约检查时间先后叫号。

(4) 叫号语音：柔和女声。语音规则可定制。

(5) 相关检查状态说明：

①　取过号的检查单状态改为“检查室报到”状态，需要回传集成平台。

②　取号时，同一患者预约到不同时间做的CT或者MR检查需要在号票上予以提示。

③　过号规则：过号到人工台重新入队，排到队伍第一个。（过号界定：后一个报到的人图像完成，则前一个报到的为过号病人）。

2. 分诊管理技术要求：

(1) 能够根据HIS、PACS等系统接口提供的实时数据，生成患者排队队列。

(2) 实现分科室分组设备管理。

(3) 完善的分诊数据统计功能。

(4) 接收虚拟叫号器传来的叫号信息，更新患者队列数据。

(5) 接收硬件叫号器传来的叫号信息，更新患者队列数据。

(6) 接收分诊台软件传来的调号信息，更新患者队列数据。

(7) 实现诊室二级分诊。

(8) 支持移动端设备叫号功能。

(9) 一级、二级分诊屏的显示画面可定制且修改方便，患者信息可实现隐私保护；可根据一个诊室多医生的实际情况，调整二级屏的显示模式。

(10) 叫号系统排队规则一般遵循以下原则，且可根据医院实际需求做相应调整：

①　急诊号：系统自动将患者平均分配到急诊号队列中，叫号优先级最高。

②　普通挂号：系统自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号，包含门诊和住院。可按时间段划分。

③　专家号：系统自动将患者与专家一一对应，并按顺序叫号；

④　对于患者要选择医生的，可由护士站电脑手动选择对应的医生诊室；

⑤　预约患者在与现场挂号患者出现相同号数时，预约优先；

⑥　检查排队患者按照缴费签到顺序进行排队。

3. 分诊台软件技术要求：

(1) 可以对特殊患者进行就诊调号（顺序的调整），比如：急诊、军人、残疾人等；

(2) 支持对检查、复诊、过号患者的排队优先功能；

(3) 可以对过号患者进行优先、延后、删除等处理；

(4) 需支持“绿色通道”服务，且不影响当前正常排队队列；

(5) 可针对医生进行排班管理；

(6) 分诊台需支持刷卡检索功能；

(7) 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：等候队列、已就诊队列、专家号队列、普通号队列、过号队列等；

4. 虚拟叫号器软件技术要求：

(1) 医生以对应的ID号登录；

(2) 读取叫号子系统传来对应的患者队列；

(3) 软件对话框支持拖拽、隐藏功能，不影响医生对HIS系统页面的操作；

(4) 支持医生用鼠标点击按钮即实现动作。按钮包括叫号、重呼、过号、完成、停诊5项；

(5) 软件操作简单方便，无需培训即可使用；

(6) 软件叫号器需支持安装在安卓、WINDOWS等，支持嵌入在HIS叫号界面中。

5. 语音播报软件技术要求：

(1) 系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块;

(2) 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

(3) 支持叫号语音音量网络远程调节，语音要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。可覆盖病区的所有角落。

三、显示功能要求

(1) B/S架构，可通过WEB进行管理；

(2) 页面布局、科室名 称、诊室号：后台统配置管理；

(3) 视频：后台统一推送管理；

(4) 医生信息：捆绑工号自动识别（呼叫器登录识别）

(5) 叫号及等候信息：和呼叫器操作同步，支持隐藏部分姓名；

(6) 管理维护：统一管理，可实时看显示设备工作状态，并可实时控制显示设备（如开机、关机、信息更新等）；

(7) 管理权限：可分配多个管理员角色，每个管理员权限可任意分配（在所有管理项目中任选）；

(8) 实现显示叫号信息、等候信息、广告、宣教、通知等。

(9) 显示模块支持32位色的高清画面输出，分辨率可设定为1280×720，1920×1080等多种格式；

(10) 显示模块可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格；保证与医院的装修格调匹配。分诊叫号信息可以全屏，也可以分屏显示，同时可与健康教育宣教系统联动，分区显示多媒体画面及分诊画面；

(11) 分诊叫号导引显示子系统可针对门诊实现情况显示效果，显示画面及内容根据实际情况进行灵活的免费定制调整；

(12) 医生登录时，分诊屏显示当日各科室对应的出诊医师信息；

(13) 分诊屏可显示温馨提示、科室、诊室等信息，代替门牌显示；

(14) 医生登录后，通过虚拟呼叫器叫号，分诊屏即时实现：就诊信息列表显示和医生叫号信息的切换显示；

(15) 就诊信息列表：显示科室名 称、医师姓名、正在就诊及第一候诊的患者姓名及挂号单序号。当显示设备的当前页面显示数量多于设 计数量时，满屏后翻屏显示；

(16) 一级分诊屏可在播放排队叫号信息的同时，分屏播放宣教视频、图片、通知、温馨提示等内容；

(17) 过号患者信息以滚动字幕方式在分诊屏底部区域实时显示；

(18) 多媒体宣教系统功能：多媒体宣教系统与现有排队叫号系统集成，通过终端屏播放排队叫号信息、滚动显示各个诊区人员排队人数信息、宣传、导医信息、楼层科室索引、发布生活常识、医疗信息、天气预报和医院的特色信息等；

(19) 药品价格发布系统功能：从HIS提取相关数据实时更新到显示设备；

(20) 出诊专家显示功能：发布今日出诊专家信息，患者可以清楚的看到已挂专家号和剩余专家号，可以方便患者挂相应专家的就诊号。还可以发布医院专家的介绍或者科室介绍；

(21) 自助查询系统功能：对接医院排版系统，支持门诊医生排班查询；科室导航查询等功能，地图标示紧急出口标识，可按楼层、按科室、诊室查询，具有医生排班查询、科室简介、医生简介等功能；

(22) 所有显示终端除了能显示门诊分诊系统叫号外，还应对接HIS、PACS、LIS等系统，并能显示第三方系统的数据、图片、视频等。

四、 多媒体显示设备

1、多媒体显示设备≥43寸

操作系统：安卓操作系统8.0或以上；

CPU：≥四核/主频1.6G；

内存：≥2G；

存储：≥8G ；

尺寸：≥43寸；

音频接口：音频接口×1，模拟左右声道输出（3.5mm耳机接口）；

以太网口：×1，100M/1000M 自适应；支持wifi

USB2.0 ≥×2；

电源输入：交流100~240V；

待机功耗：≤5W；

视频格式：支持MPEG-1 Systems、MPEG-2 PS、MPEG-2 TS、AVI、MP4；

音频格式：MPEG-1 Layers I  II  III2.0；MPEG-4 AAC；WAV；24-bit PCM；

图片格式：BMP、JPEG、PNG、动态GIF等；

支持画面分割：视频区，图文区，滚动字幕， 日期时间星期区，支持自由分屏，支持Office文件、表格控件；

播放模式：通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播  定时、垫片播放等；

支持远程开关机：支持远程开关机；

联网管理：支持联网更新播放任务、远程监控、远程管理。

2、多媒体显示设备≥18.5寸

操作系统：安卓操作系统8.0或以上；

CPU：≥四核/主频1.6G；

内存：≥2G；

存储：≥8G ；

尺寸：≥18.5；

音频接口：音频接口×1，模拟左右声道输出（3.5mm耳机接口）；

以太网口：×1，100M/1000M 自适应；支持wifi

USB2.0 ≥×2；

电源输入：交流100~240V；

待机功耗：≤5W；

视频格式：支持MPEG-1 Systems 、MPEG-2 PS、MPEG-2 TS、AVI、MP4；

音频格式：MPEG-1 Layers I  II  III2.0；MPEG-4 AAC；WAV；24-bit PCM；

图片格式：BMP、JPEG、PNG、动态GIF等；

支持画面分割：视频区，图文区，滚动字幕， 日期时间星期区，支持自由分屏，支持Office文件、表格控件；

播放模式：通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播  定时、垫片播放等；

支持远程开关机：支持远程开关机；

联网管理：支持联网更新播放任务、远程监控、远程管理。