电动多功能称重病床

采购数量：2套

- 基本要求：

## 1、精确的称重功能；

## 2、电动多功能病床，可移动；

## 3．背板折起功能、角度可显示；

## 4．腿板折起功能；

## 5．整床升降功能；

## 6.床侧护栏功能；

## 7、整床一键展平功能；

## 8、配备蓄电池系统。

- 单床配置清单：

- 床垫1个、输液架2个、引流袋钩2个、床头柜1个、床面桌1个。

三、质保期两年。