《新冠疫苗接种点急救设备一批采购项目》技术要求

品目一、呼吸机   采购数量：3台

- 要求：1、适用于成人及儿童进行通气辅助及呼吸支持。

- 2、电动电控呼吸机。

- 3、多种通气模式。

- 4、内置电池，方便转运。

- 5、质保期12个月。

- 6、单台配置清单：主机1台、氧压表1个、湿化器1个、湿化罐1个、台车1个、模拟肺1个、硅胶呼吸回路2套、硅胶无创面罩（大、中、小）3个、气管切开包1套。

- 品目二、心电监护仪   采购数量：3台

- 要求：1、适用于成人及儿童。

- 2、可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温。

- 3、配备锂电池。

- 4、质保期12个月。

- 品目三、除颤仪   采购数量：3台

- 要求：1、中文操作界面。

- 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 3、配备锂电池。

- 4、质保期12个月。

- 5、单台配置清单：主机1台、导电膏1支。

- 品目四、数字式十二道心电图机  采购数量：3台

- 要求：1、同屏显示12道心电波形。

- 2、内置可充电锂离子电池。

- 3、需与院内心电网络系统联网并承担相应的端口、软件费用。

- 4、质保期12个月。

- 品目五、双道微量注射泵   采购数量：3台

- 要求：1、质保期12个月。

- 品目六、电动吸引器     采购数量： 12台

- 要求： 1、质保期12个月。

- 2、单台配置清单：主机1台、一次性吸痰管10根。

- 品目七、医用冷藏冰箱   采购数量： 27台

- 要求：1、在新冠疫苗接种台上放置，存放新冠疫苗。

- 2、工作温度2-8℃ 。

- 3、冷藏冰箱容积≥65升。

- 4、风冷系统。

- 5、质保期12个月。

- 品目八、恒温冷藏转运箱   采购数量：19台

- 要求：1、疫苗运输过程保温箱内温度稳定2-8℃且实时显示数值 。

- 品目九、医用氧气瓶      采购数量：12个

- 要求：1、钢瓶容量≥40升。

- 2、单个配置清单：氧气瓶1个、氧压表1个、一次性使用鼻导管10根、一次性吸氧面罩10个。

- 品目十、简易呼吸气囊    采购数量：12个

- 要求：1、适用于成人及儿童。

- 品目十一、气管插管喉镜  采购数量：12套

- 要求：1、单套配置清单：喉镜1套、电池1对、一次性气管插管包2个。

- 品目十二、环甲膜穿刺针   采购数量：12支

- 要求：1、不锈钢材质。

- 2、适用于成人。

- 品目十三、一次性使用无菌注射器   采购数量：120000支

- 要求：1、规格：2ml 。

- 2、适用于疫苗接种注射。