全自动生化分析仪主要技术参数

一、采购数量：1台

二、主要技术参数：

1、主机测试速度≧600T /小时。

2、大盘个数≧3个。

3、试剂位≧100个。

4、样品携带污染率≤0.05%。

5、比色杯/反应杯≧90个可见光的有机杯。

6、设备所使用的试剂耗材需在三明联盟药品耗材联合限价采购平台购买。

7、产品保修期2年。

8、附属配置：电脑一套、激光打印机一台。