生物安全转运箱技术参数要求

- 一、采购数量：20个

- 二、技术要求：

- 1、有效容积：10～12升；

- 2、空箱重量≤3KG；

- 3、具有温度显示功能，冷藏温度：2～8℃；

- 4、产品符合医院UN2814、UN2900、UN3373类生物样本的运输要求；

- 5、提供第三方检测报告；

- 6、质保期壹年；

- 7、标准配置：箱子1个、95千帕运输密封罐2个、冰排4个。