乳腺钼靶机故障维修要求

1、设备名称：乳腺钼靶机；

2、设备型号：德国西门子Mammomant Fusion；

3、投入使用日期：2017年5日；

- 4、故障配件名称：Main and filament inverter (MFI) SP逆变板；

- 5、配件要求：全新配件，，

2、配件售后服务要求：质保期6个月。