医用制氧系统技术要求

- 要求：

- 供应的氧气必须符合行业标准；氧纯度≥90%。

- 医院整体情况：

- 医用氧气需要供应我院床位数600张、手术室8间、NICU 床位 17张、ICU床位15张、负压病房床位20张、医用氧舱6人舱 1台。

- 制氧机机房建筑面积：

- 长10.2米 × 宽8.4米 × 最低高2.8米 ；位于地面一层。

- 付款方式：

- 4.1、新建医用制氧系统方案：质保期五年，货款支付方式为五期（每年支付20%）。

- 4.2、租用氧气方案：医院根据使用的氧气量，按月支付。