彩色多普勒超声诊断仪采购项目要求

1、设备用途：适用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

2、主要要求

2.1.具备≥22英寸彩色高分辨率液晶显示器；

2.2.具备激活探头接口数≥4个

2.3.具备二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像；

2.4.具备胎心容积导航技术；

2.5.具备卵泡智能容积成像；

2.6.具备子宫形态分类软件；

2.7.具备盆底超声分析软件；

2.8.具备阴道子宫输卵管超声造影检查软件；

2.9.探头配置要求：腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把；

2.10.主机及探头保修期2年；

2.11.配置工作站一套：电脑1套；打印机1套；超声检查床1张，不间断电源1个，超声医师专用椅1张。

3、经销商必须承担该设备接入我院信息系统所产生的所有接口改造费用。