60～64排以内CT机采购及安装要求

- 1、要求：

- 采购60～64排以下螺旋CT  1台，主要用于临床CT扫描检查，要求具有扫描快速，辐射剂量低，图像质量良好，全面丰富的临床应用功能，满足临床、教学需求。

- 2、配置：CT主机一台、3M专业显示器一台、原厂工作站一套、高压注射器一台。

3、经销商必须承担旧设备移机以及该设备接入我院信息系统所产生的所有接口改造等费用。