全自动样品处理系统采购项目要求

采购数量：1台

- 一、实验流程：采样管原管带盖上样，实现自动化样本条码识别，自动化开盖 ，自动化管转板分液以及采样管的自动化关盖和回收。

二、主要性能及配置要求

1、功能用途：可实现样本管条码自动扫描识别、开盖、分液以及闭盖；

2、样本通量：每批次运行可处理1-96管样本；

3、处理效率：处理96管样本全程时间不超过25分钟；

4、适用样本管：兼容多种规格的螺旋盖采样管；

5、防污染配置：至少配备紫外灭菌灯；

- 三、经销商必须承担该设备接入我院信息系统所产生的所有接口改造费用。

四、售后服务要求：质保期12个月。