重症医学科一批医疗设备采购项目技术要求

血流动力学分析仪

一、采购数量：1台

二、基本要求：

1、通过微创监测模式实现实时连续血流动力学监测，无须专属耗材；

- 2、采用脉搏能量分析法进行计算，通过对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。

- 三、质保期12个月。

- 转运心电监护仪

- 一、采购数量：1台

- 二、基本要求：

- 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 2、转运监护仪内置电池，支持工作状态下更换电池

- 3、监护仪小巧便携，整机重量≤1kg

- 三、质保期12个月。

- 电动病床

- 一、采购数量：5张

- 二、基本要求：

- 1、适用于重症科室具备背部升降；膝部升降；整体升降；床头尾倾斜；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动防褥疮CPR功能

- 三、质保期12个月。

- 防褥疮床垫

- 一、采购数量：5张

- 二、基本要求：

- 1、外形尺寸：1970×860×150±10mm；最大安全负重：≥240kg

- 2、床垫具备防渗漏，透气，防褥疮，可直接在床垫上进行CPR

- 三、质保期12个月。