**万安分院采购牙科综合治疗椅技术要求**

1. 采购数量：1台

二、功能要求：

1、能达到牙科治疗的正常使用要求；

2、漱口水加温功能；

3、器械盘能转动，便于操作；

4、洁牙洗牙功能。

三、质保期： 12个月。

四、配置要求：冷水三用枪 1 支、热水三用枪 1 支、医生座椅 1套 、高速手机 2 把、低速手机 1 把、洁牙机 1台 。