医用电子血压计主要技术参数

- 采购数量：42台

- 技术要求：

- 测量原理	        示波法/听诊法；

- 测量位置        上臂；

- 压力测量范围	  0～300mmHg；

- 脉搏测量范围    40～200次/分；

- 测量精度

压力精度：     ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度： ±5%；

- 满足计量检测要求 ；

- 电源：交直流两用；

8.配置要求：主机1台、血压袖带1个、电源适配器1个、电池1组；

9.质保期：质保12个月。