## Sheet1
《中医综合治疗中心一批医疗设备采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 要求
1 | 多体位医用诊疗床 | 张 | 11 | 针对病患进行针灸、推拿康复使用；配有患者呼吸孔。
2 | 多体位医用诊疗床 | 张 | 1 | 配备有手持电动开关、电动脚踏开关，可进行电动升降治疗床面；配备有床腿调节螺杆；配有患者呼吸孔及肩孔。
3 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 3 | 四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。
4 | 电针治疗仪 | 台 | 3 | 微电脑控制，五路输出；三种波形可调；电兴奋、体表穴位电刺激治疗。
5 | TDP治疗仪 | 台 | 12 | 利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，达到缓解或止痛的目的。
6 | 熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 微电脑控制操作系统，液晶触控，双锅、双控、双喷头，可同时治疗两个病人，具有三维主体喷头，配有蒸馏水回收装置。
7 | 红外光灸疗机 | 台 | 2 | 智能化控制，数码显示，光功率和艾灸加热功率可调，具有倾倒和超温保护报警功能。采用红外光的温热效应进行理疗；通过电加热进行灸疗；两个通道独立输出。
8 | 深层肌肉刺激仪 | 台 | 2 | 利用人体对机械力的传导，作用于人体深层肌肉组织，刺激患者感觉功能，通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法。适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。
9 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 | 适用于肢体软组织损伤、肢体慢性疼痛康复、肢体运动康复、男科、妇科疾患，促进骨折愈合。