## Sheet1
《药剂科、检验科医用冰箱一批采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求
1 | 医用冷藏冰箱 | 台 | 11 | 1、符合国家医用冰箱标准，具有相关医疗器械注册证； 2、总有效容积：≥800升； 3、样式：立式，左右双玻璃门； 4、温控系统：箱内温度在2℃～8℃范围内，温度显示精确到0.1℃； 5、配备6个智能监控器，与我院监控系统对接。 6、质保期：≥36个月
2 | 医用冷冻冰箱 | 台 | 1 | 1、符合国家医用冰箱标准，具有相关医疗器械注册证； 2、总有效容积：≥250升； 3、样式：立式，单门； 4、温控系统：箱体内温度-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 5、质保期：≥36个月