附件2：

将乐县总医院（南、北两院区）及12家基层分院医疗设备维保外包服务项目

一、项目情况及要求：

1、服务单位：将乐县总医院（南、北两院区）及12家基层分院。

- 服务周期：叁年。

3、服务要求：

要求驻场维保人员（具有多年专业工作经验）≥7人。协助医院医学装备管理部门完成在用医疗设备（包含医疗设备附属配套设备及工作站）全生命周期相关技术服务。工作内容包含医疗设备信息化管理、维修、保养、巡检、质控、调配、计量、检定校准等管理，不含射线装置球管、0.35T MRI、液氦、医用分子筛制氧机、口腔全景射线机。协助医院完成医院的等级评审和复审工作（包括医院等级评审/复审创立相关标准化台帐、档案工作）。全年24小时响应电话、具有设备信息化管理系统、有定期设备保养计划、要求实施和建立设备配件库、每年定期对临床科室设备培训等服务。

二、 资产信息

将乐县总医院（南、北两院区）及12家基层分院：资产总额约1.56亿元，拥有西门子1.5T核磁共振、西门子64排螺旋CT、西门子数字血管减影造影机（DSA）、西门子乳腺钼靶机、西诺德牙科CT机、奥林巴斯290胃肠镜、奥林巴斯电子支气管镜、史托斯腹腔镜系统、飞利浦彩超和贝朗血透机等医疗设备。

| 设备资产清单基本概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大中型影像设备 | MR 西门子1.5T | 1台 | 817万元 | 2017年使用 |
|  | CT 西门子64排 | 1台 | 1217万元 | 2012年使用 |
|  | CT GE 62排 | 1台 | 586万元 | 2022年使用 |
|  | CT 联影16排 | 1台 | 200万元 | 2017年使用 |
|  | DSA 西门子DSA | 1台 | 612万元 | 2017年使用 |
|  | DR 西门子 | 1台 | 213万 | 2017年使用 |
|  | DR 联影 | 1台 | 65万元 | 2017年使用 |
|  | DR 国产TCL | 12套 | 350万元 | 2016年使用 |
|  | 牙科CT | 1台 | 97.70万元 | 2021年使用 |
|  | 西门子乳腺钼靶机 | 1台 | 215万元 | 2017年使用 |
|  | 西门子DR以及胃肠机 | 2台 | 423万元 | 2017年使用 |
| 内窥镜镜设备 | STOZ超高清腹腔镜 | 1套 | 143万元 | 2017年使用 |
|  | STOZ三晶片腹腔镜 | 1套 | 132万元 | 2016年使用 |
|  | STOZ 3D腹腔镜 | 1台 | 288万元 | 2020年使用 |
|  | 奥林巴斯胃肠镜CV290 | 2套 | 489万元 | 2017、2020年使用 |
|  | 奥林巴斯电子支气管镜CV170 | 1套 | 50万元 | 2017年使用 |
| 高端彩超 | 飞利浦 彩超EPIQ7 | 1台 | 180万元 | 2020年使用 |
|  | 飞利浦彩超EPIQ5 | 1台 | 195万元 | 2017年使用 |
|  | 飞利浦彩超A70 | 1台 | 105万元 | 2017年使用 |
| 血液透析设备 | 贝朗 血透机 | 19台 | 300万元 | 2010-2020年 |
|  | 金宝双级血透水处理系统 | 1套 | 70万元 | 2017年使用 |
| 其他各类医疗设备 |  |  | 8852.30万元 |  |

注：医疗设备数量及资产价格以实际为准。

三、其他声明

本项目说明如存在不专业、不准确之处，请各经销商补充说明，并提交相关材料。