## Sheet1
《彩色多普勒超声诊断仪采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 | 1、腹部探头一把； 2、浅表探头一把； 3、心脏探头一把； 4、腔内直肠探头一把； 5、造影成像及造影定量分析； 6、应变式弹性成像； 7、剪切波弹性成像； 8、立体血流； 9、小儿髋关节自动测量； 10、穿刺针增强显示； 11、组织多普勒成像及组织多普勒定量分享； 12、解剖M型； 13、实时血管内中膜自动测量； 14、Auto EF自动心功能测量； 15、专用超声检查床一张； 16、专用超声检查椅一张； 17、不间断电源UPS一个； 18、加热器； 19、专业工作站。
2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 1 | 1、造影临床软件一套； 2、弹性成像临床软件一套； 3、剪切波成像软件一套； 4、血管智能多普勒软件一套； 5、二维全景成像软件一套； 6、组织谐波和脉冲反相谐波软件一套； 7、组织多普勒成像软件一套； 8、左室心腔造影成像软件一套； 9、负荷超声心动软件一套； 10、感兴趣区定量分析软件一套； 11、腹部临床软件一套； 12、心脏临床软件一套； 13、介入临床软件一套； 14、肌肉骨骼临床软件一套； 15、小器官临床软件一套； 16、血管临床软件一套； 17、肌骨临床软件一套； 18、泌尿临床软件一套； 19、经颅多普勒临床软件一套； 20、腹部探头一把； 21、浅表探头一把； 22、心脏探头一把； 23、腔内直肠探头一把； 24、小儿颅脑探头一把； 25、专用超声检查床一张； 26、专用超声检查椅一张； 27、不间断电源UPS一个； 28、加热器； 29、专业工作站。