## Sheet1
《呼吸中心建设一批医疗设备采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求
1 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1 | 主要用于软镜清洗。 1、≥4个清洗槽； 2、1个干燥台； 3、≥4套多功能灌流器； 4、水气枪各2把； 5、洁净气源1台。
2 | 纯水机 | 台 | 1 | 1、纯水量≥100升/小时； 2、标准菌落总数≤10CFU/100mL。
3 | 内镜储存消毒柜 | 台 | 1 | 具有自动消毒、排风，带有照明等功能、单门。
4 | 气管镜操作床 | 张 | 1 | 具有水平、倾斜、升降等方面进行体位调整功能。
5 | 气管镜推车 | 台 | 2 | 两层架子一个，托盘两个，盖子两个。