- 品目一、神经电生理监测（肌电图）

- 一、采购数量：1台

- 二、主要用途：

该设备主要用于神经肌肉系统性疾病诊断、鉴别，同时也用在疾病的预后判断、疗效观察以及治疗等方面，它能够精确地区分神经肌肉疾病的病损部位和损伤程度，是鉴别肌源性损伤和神经源性损伤的手段。广泛应用于神经内科、神经外科、骨科、手外科、眼科、内分泌科、肛肠科、耳鼻喉科、精神科、儿科、泌尿科、性功能科等。

- 三、主要技术参数：

1、设备需配置≥4通道，具有完整的肌电图、神经电图、体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、表面肌电图、PDN/PTN和BCR诱发电位等功能；

2、配备专业电脑工作站；

3、内置常用的分年龄段正常参考值，在生成的诊断报告时自动对比并标记变化百分比。