- 品目一、混合动力碎石清石系统

- 一、采购数量：1台

- 二、主要用途;

- 该设备是集成了超声碎石、气压弹道碎石、钬激光碎石的功能。主要用于治疗肾内大结石、感染性结石、鹿角形结石、膀胱大结石等复杂性的结石，具有微创、高效、安全、可控、排石净的优点。

- 三、主要要求：

- 具备两个能量源，可同时产生两种能量：超声能和气压弹道能；

- 在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外。

- 采用微电脑控制技术，可精确设置治疗参数，并对治疗参数进行储存。

- 配有结石收集装置，能够自动收集结石碎屑，以备研究之用。

- 主机装备吸附调控泵，能对负压吸引的流量大小进行调控。