## 2023年将乐县基层卫生院服务能力提升一批医疗设备采购项目方案征集

福建乾晟招标代理有限公司受将乐县总医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对2023年将乐县基层卫生院服务能力提升一批医疗设备采购项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称： 2023年将乐县基层卫生院服务能力提升一批医疗设备采购项目

项目编号：/

项目联系方式：

项目联系人：侯弘彬、姚燕珍、陈莉、陈园

项目联系电话：19959118811

采购单位联系方式：

采购单位：将乐县总医院

采购单位地址：三明市将乐县三华南路43号

采购单位联系方式：设备科 0598-5020232

代理机构联系方式：

代理机构：福建乾晟招标代理有限公司

代理机构联系人：侯弘彬 19959118811

代理机构地址：三明市三元区汇鑫大厦22层09-10福建乾晟招标代理有限公司

一、采购项目内容

福建乾晟招标代理有限公司受将乐县总医院委托公开向社会征集“2023年将乐县基层卫生院服务能力提升一批医疗设备采购项目”方案，欢迎有资质、有能力的单位参与提供项目方案。现将有关事宜公告如下：

（一）项目概述

本项目拟面向社会公开征集方案，本着公开、公平、公正的原则，欢迎有资质的企业参与我院的方案征集。

- 项目征集内容

| 分包 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 市场预估单价（万元） | 市场预估金额（万元） | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 1 | 15 | 15 | 1、血细胞检测报告参数：≥35项 2、血液检测直方图≥4个。 3、检测速度：血常规≥80T/H，特定蛋白分析≥60H/H 4、样本类型：静脉全血样本，微量全血样本，预稀释样本，体液样本。 5、带样本自动进样器。 样本用量：CD模式≥25UL，CD+CRP模式≥34UL，CD+CRP+SAA37UL，CDR33UL |
|  | 2 | 全自动血凝仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 1、 可开展项目：PT、APTT、Fbg、TT、D-Dimer、FDP、AT、血小板聚集功能、内外源凝血因子VIII、IX、XI、XII、II、V、VII、X 2、吸样针：检测针、样本针独立分开 3、检测原理：凝固法、发色底物法、免疫分析法、凝集法 4、样本位：采用自动连续进样 5、专用急诊位：≥5个 6、试剂位：≥45个 7、冷藏试剂仓需倾斜式设计，减小试剂的死腔量 反应杯单个独立，非联体杯，可自动连续排列 |
|  | 3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 18 | 18 | 1、检测速度：≥120T/H 2、反应原理：夹心法；竞争法 3、试剂瓶规格：≥两种规格的试剂瓶 4、样本进样方式：样本架进样 5、急诊样本：可随时插入急诊样本，急诊通道可灵活扩展 6、试剂盘：≥25个试剂位，试剂可提供冷藏温度，支持磁微粒试剂的旋转混匀 |
|  | 4 | 双目显微镜 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 光学系统： UIS2光学系统（无限远校正系统） 载物台： 钢丝传动，活动范围为X轴向≥76mm×Y轴向≥30mm，单片标本夹 |
|  | 5 | 低速台式离心机 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 转子容量：≥10ml*12角转子，最高转速≥4000r/min，定时范围1-999min。 |
|  | 6 | 中药煎药机 | 台 | 2 | 1 | 2 | 1、功率:≥2900W； 2、容量范围:≥20000ml； 3、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐； 4、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能； 5、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合； |
|  | 7 | 中药汤剂包装机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1、功率:≥1600W； 2、容量:≥20000mL； 3、药液加热控制，具有防干烧功能； |
|  | 8 | 气垫床 | 张 | 1 | 0.15 | 0.15 | 双侧护栏、双折、双摇、移动餐板、床垫可伸缩输液架，在负载的情况下，左右翻身角度可达40度以上 |
|  | 9 | 单道注射泵 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml。 2、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 |
|  | 10 | 病床 | 张 | 8 | 0.35 | 2.8 | 双侧护栏、双折、双摇、移动餐板、床垫可伸缩输液架。 |
|  | 11 | 病床 | 张 | 2 | 0.35 | 0.7 | 双侧护栏、双折、双摇、移动餐板、床垫可伸缩输液架，带四轮。 |
|  | 12 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 2.7 | 2.7 | 适用范围: 适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。6、产品特点:治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观。输出先回零保护装置、输出分大于等于6档调节。配备金属软管治疗臂，使电极操作方便。 |
|  | 13 | 臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 7.8 | 7.8 | 临床应用:用于缓解腰椎问盘突出症引起的腰腿疼痛。 |
|  | 14 | 牙科综合治疗仪 | 台 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1、空气压缩机一台 2、负压机（一拖二）一台 3、牙科治疗椅：内置洁牙机一套，快速手机5把 4、冲洗气枪两把 5、根测仪（备用根测仪导线一根） 6、根管预备机 7、牙周治疗仪 |
|  | 15 | 病例推车 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
|  | 16 | 抢救推车 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
|  | 17 | 治疗推车 | 台 | 2 | 0.03 | 0.06 | 1、采用两层台面加抽屉结构形式，台面为优质304不锈钢，上层台面配三面不锈钢围栏。下层台面配四面不锈钢围栏。 |
| 包二 | 18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 150 | 150 | 1、主机一台； 2、工作站一套； 3、腹部探头一把； 4、浅表探头一把； 5、心脏探头一把 6、彩色打印机； 7、UPS电源。 |
|  | 19 | 便携式彩超 | 台 | 2 | 18 | 36 | 单台配置清单： 1、主机一台； 2、腹部探头一把； 3、浅表探头一把； |
|  | 20 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 5 | 0.5 | 2.5 | 四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 |
|  | 21 | 特定电磁波治疗仪 | 台 | 8 | 0.06 | 0.48 | 利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，达到缓解或止痛的目的。 |
|  | 22 | 吊顶式无影灯 | 台 | 2 | 5 | 10 | 一、技术参数要求： 1.采用LED冷光源。 二、配置要求： 1.双灯悬吊系统1个 2.灯头组件2个 3.天花吊顶装饰组件1个 |
|  | 23 | 手术床 | 张 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.多功能手术床适用于各科手术； 2.床板可透X光，可平移； 3.具备遥控和床身两套控制系统； 4.床身易于清洗，刹车稳固且移动灵活； 5.手术床底垫用高级人造皮柔垫，防水抗污、防静电，且易拆卸易清洗； 6.要求配备手术医师专用座椅，医师椅用圆盘脚踏气压升降，可360度旋转； 7.要求配备器械托盘； 6.规格： 床身长： 2070-2100mm； 床身宽（不含边轨）： 520mm； 床身宽（含边轨）： 570-575mm； 床台高度： 680-1120mm； 安全承载重量： 250kg以上 |
|  | 24 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1、采用无油润滑单缸活塞泵，无需日常维护； 2、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由负压表显示压力； |
|  | 25 | 手术器械推车 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 采用两层台面加抽屉结构形式，台面为优质304不锈钢，上层台面配三面不锈钢围栏，经专用弯管机弯制成型，圆弧角过度，防止物品掉落。下层台面配四面不锈钢围栏。 |
|  | 26 | 24小时动态心电图监测仪 | 台 | 2 | 2.5 | 5 | 1、支持12导联分析，实现连续24小时不间断心电数据采集和存储。 2、设备具备可充电锂离子池，连续工作时间不小24小时，支持本机充电功能。 3、接入我院信息系统。 二、配置要求 1、主机 一台 2、导联线 一套 3、电极片一包 4、USB 数据线一条 4、背包一个 |
|  | 27 | 雾化器 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 28 | 心电监护仪 | 台 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温的同时监测； 3、支持3/5导心电监测 ； 4、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析； 5、支持≥4通道心电进行多导心电分析，即使一个计算导联受扰，也能够准确分析出结果； 6、具有ECG，SPO2,IBP≥3种信号进行融合分析，提高心率和脉率监测的准确性； |
|  | 29 | 除颤仪 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 2、开机时间≤2s。 3、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 4、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 5、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
|  | 30 | 手提式吸痰器 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
|  | 31 | 麻醉呼吸机 | 台 | 1 | 8 | 8 | 配置要求： 1、麻醉主机 2、氧气气源接头 3、单罐位 4、带皮囊支架/不带BYPASS 5、七氟醚挥发罐 6 一次性成人附件包 |
| 包三 | 32 | 眼底照相机 | 台 | 4 | 15 | 60 | 1、类型 ：免散瞳 2、最小瞳孔直径 ：3mm 3、视场角度：45度 4、固视点：9点LED内置固视点 5、屈光度调节范围：-20D~+20D 6、调焦方式：自动/手动 劈裂对焦 7、相机像素：≥1200万 8、相机分辨率：≥4096×3072 9、内部电源：可充电 10、续航时间：≥6小时 二、配置清单 主机、底座、橡胶眼罩 、电池 2个、便携防摔航空箱 1个、图像管理软件 1套 |
|  | 34 | 动态血压 | 台 | 26 | 2.8 | 72.8 | 1 连续记录 24 小时以上。 2 接入院内信息管理系统。 |
|  | 33 | 动态心电 | 台 | 13 | 3.2 | 41.6 | 1、支持12导联分析，实现连续24小时不间断心电数据采集和存储。 2、设备具备可充电锂离子池，连续工作时间不小24小时，支持本机充电功能。 3、接入我院信息系统。 二、配置要求 1、主机 一台 2、导联线 一套 3、电极片一包 4、USB 数据线一条 4、背包一个 |
|  | 35 | 血压计 | 台 | 10 | 1.8 | 18 | 1、测量范围： 压力0～300mmHg、(0～40kPa）； 脉率数30～200次/分； 2、测量准确度： 压力±2mmHg 脉率数±2%； 3、具有读取身份证信息功能； 4、支持测量数据上传到健康管理平台； 二、配件清单：血压计主机1台、搁手板1块、臂套2个、专用桌1张、专用椅1把、智能平板1台。 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 506.86 |  |

（三）项目需求

应征单位所提供的方案包括但不限于以下内容：

1、方案内容清单：完整准确的项目实施方案、数量、预算单价及总价。

4、各单位自行提供售后服务方案（格式自拟）。

（四）报名条件：（报名时提交，须加盖单位公章）

1、中华人民共和国境内凡有能力提供本项目所述货物及服务的供货商或制造商；

2、具有合格有效的营业执照复印件；

3、应征单位代表为法定代表人或获法人代表人授权；（应征单位为法定代表人须提供相关证明材料证明其法定代表人身份。应征单位非法定代表人的须提供法定代表人授权书）

4、应征单位需书面提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询的信息记录的打印件（或截图）；

5、参加方案征集活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；

6、本此征集不接受联合体参与。

（五）方案征集程序

1、公示及报名时间：请于2023年10月08日起至2023年10月16日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上 午9:00时至12:00时，下午15:00时至17:30时(北京时间，下同)。

2、报名地点及方式：参加本项目的供应商可通过邮件形式进行报名。办理报名方式：投标人须提供1、此公告“（四）报名条件”内容；2、以邮件形式发送至 543104938@qq.com，报名材料虚假提供或未按要求提供的报名不通过。

3、公告同步发布媒体：福建省将乐县总医院官网（http://smjlxzyy.com/）

4、截稿时间：2023年10月17日上午09:30以送达时间为准。

5、递交地址：三明市三元区汇鑫大厦22层09-10福建乾晟招标代理有限公司。

（六）评选办法

1、满足具体要求条件且按时送达的为有效应征方案。向征集单位提交的全部方案设计成果所具有的知识产权归征集单位所有并使用，应征者不得提供不属于自己的设计成果。

2、方案评审由招标代理机构协助采购人组织有关专家进行，对满足具体要求条件且按时送达的有效应征方案进行综合评价和比较论证，评选出一个最佳方案作为招标采购参考。

（七）其他要求

1、格式要求：方案文件必须密封外包装加盖公章，一正三副，电子文档一份（文本为DOC格式，图样为JPG格式，电子方案文档必须用U盘存放）图片需要清晰的彩色图片，提交到代理公司的方案将进行统一编号。纸质材料统一用A4纸，以宋体四号文字打印，以空白A4纸为封面进行胶装。

2、应征方案内容不得体现单位名称或能够识别单位信息或有其他记号；

3、本次方案征集无补偿费及其他奖励。

4、参与本次征集的方案所有权均归征集单位所有。征集单位有权毫无保留地自由使用应征单位提供的方案。

5、应征单位要保证提交的设计方案不会侵犯任何其他人的知识产权。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任由应征单位承担。

6、参加本次设计方案征集即被视为同意并接受本声明，无须书面或其他方式确认。

7、应征单位参加本次征集活动所发生的一切费用自理。

8、所有参加单位提交的文件在评审后不退回。

9、本次征集各分包整体方案入选单位，不得参与本项目实施阶段的采购活动。

10.方案有下列情况之一的将被视为无效：

①未在规定时间内递交报名资料的；

②方案征集稿逾期送达的；

③提交的文件不符合本文件规定的内容、格式或装订要求的；

④图片和文字辨认不清、内容不全的；

⑤应征方案体现单位名称或能够识别单位信息或有其他记号的；

⑥提交的产品均应为国产产品能满足的参数，不允许使用进口产品；

⑦属抄袭作品的。

11、本次设计方案征集活动最终解释权为将乐县总医院。

二、开标时间：2023年10月17日 09:30

三、其它补充事宜、

1.本项目是对 2023年将乐县基层卫生院服务能力提升一批医疗设备采购项目进行公开征集方案，本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术参数的参考依据，欢迎广大符合要求的企业积极参与

2.本项目市场预估金额为506.86万元（人民币），应征人需提供完整、准确的预算单价及总价。

四、预算金额：

0

福建乾晟招标代理有限公司

2023年10月08日