## Sheet1
《总医院（医共体）服务能力综合提升（静配中心）建设一批医疗设备及配套软件采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 要求
1 | 双人全排生物安全柜 | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、恒定气流100%排放，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒。2.过滤效率≥99.9995%@0.3μm，过滤器可方便更换、设备正前方向更换。3.净化级别：ISO5级（100级）
2 | 双人半排生物安全柜 | 台 | 2 | 5 | 10 | 1.恒定气流30%排放，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒。2.送风过滤效率≥99.9995%@0.12μm，排风过滤效率过滤≥99.9995%@0.12μm，3.主过滤器采用ULPA超高效过滤器，垂直层流净化级别：ISO5级（ 100级 ）
3 | 双人水平层流洁净台 | 台 | 4 | 3 | 12 | 1.满足双人操作使用。2.洁净等级为ISO5级，3.设备采用HEPA高效过滤器，过滤效率≥99.9995%@0.3μm。
4 | 审方管理软件及质控软件 | 套 | 1 | 50 | 50 | 1、系统流程设计符合相关规范要求，能稳定、高效运行，各种数据长期保留并可追溯。 2、支持多静配并行运行，每个静配中心按自己的特点独立模式运行。 3、系统支持按病区手动提取医嘱、自动提取医嘱方式，自动对瓶签进行批次划分。能提供各种业务统计功能。 5、提供医嘱审方功能，可在每一个环节系统自动检查医嘱和患者状态，实时有效拦截退药医嘱。 6、闭环管理：通过移动设备实现全过程扫描，可对全部流程数据进行记录和追踪，包含病区成品接收、患者用药（需与护理系统对接），能满足各种信息评审对数据的要求。 7、系统外可接收院内相关系统的共享数据，也可为其他相关系统提供共享数据， 8、通过第三方审查、自定义审查工具、药师手工审核相结合的方式实现多重医嘱审核。在HIS支持的条件下，可实现配制时计费，不配制不计费，拦截到退药只需将药品放回货架即可。。
5 | 智能贴签系统 | 台 | 1 | 85 | 85 | 设备能与HIS、PIVAS等系统链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的 各类软件接口升级服务。能完成≤500ml正圆形塑瓶的自动贴签。具备特殊标签打印功能，即可打印相关标签，比如玻璃瓶、营养液、汇总单等特殊标签。对于贴好标签的输液有二次语音提醒功能，如：重复标签、已退药、停药等错误报警。能针对各规格输液可实时自适应调节标签贴附位置，根据不同输液厂家漏出名称及批次号等相关重要信息。能实时智能识别正、反面溶媒。药品（溶质）种类改变，药品（溶质）用法用量改变，有声光语音报警，同时在系统上有醒目指示。贴签过程中出现无法解决故障时，可以支持将未贴标签转换成手工贴签模式。
6 | 智能分拣系统 | 台 | 1 | 148 | 148 | 设备可以与医院HIS、PIVAS管理软件连接，单套设备满足≥ 30科室/病区常规配置药品进行分拣。在不断电的情况下，能保证静配工作运行。设备具备自动定时清洁模式，每个仓位、箱体能够通过紫外线消毒。整机应采用封闭式模块化设计，轮转式动态舱位，输液从进入分拣到出仓打包全程有保护，且分拣全程避光。能保证分拣正确。可以实时监控分拣过程或根据条码通过查询视频追溯每一袋输液实际分拣入仓情况，数据保存≥30天。对于漏拣、信息错误等PIVAS配置流程中出现的相关错误进行拦截，能回收至专用的回收箱，不占用分拣仓位。能支持自动/手动一键出仓，自动将满箱输液转至面前，全自动打开舱门。支持按最优路径实时分配仓位模式，支持固定病区仓体模式，输液分拣完毕或分拣箱上限应有提示，自动分配新空仓位继续分拣。
7 | 全自动片剂摆药机 | 台 | 1 | 120 | 120 | 1.具备加药不停机功能。2.具备独特的桶式双层旋转形药盒布置结构，使摆药机整机结构更稳定，不需加防倾倒装置。3.具备所有的药盒都必须是智能药盒，药盒落位自动识别，药盒可以插在任何一个药盒座上而不会摆错药。4.具备全自动切半片药盒功能，在药盒内自动切割并自动发放半片功能。5.具备药袋大小自动调节功能。6.具备药品核对纠错功能，自动提示出现包药差错的药包，并在错误的药包上打印标识，方便药师核对。7.具备防掉药泄漏自锁装置功能。配置要求：全自动片剂摆药机1台，储药盒≥390个，除包机 1台，数粒机 1台，控制电脑 1台，UPS 1台。