附件1

将乐县总医院城区社区服务中心信息化能力提升项目

方案征集公告

将乐县总医院就城区社区服务中心信息化能力提升项目进行方案征集，欢迎符合法律法规规定条件的潜在供应商递交不同产品技术参数、报价及相关资料。

一、公告内容：将乐县总医院城区社区服务中心信息化能力提升项目方案征集

二、项目内容：

将乐县总医院城区社区服务中心信息化能力提升项目主要包括全院排队叫号系统、智能化提升项目，具体建设内容如下：

（一）排队叫号系统

包1

| 序号 | 设备/系统名称 | 主要内容说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊排队叫号系统 | 采用信息化的手段规范门诊排队次序，杜绝插队、病人漏诊的情况，支持队列管理、叫号管理等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 药房排队叫号系统 | 病人在医生开具处方之后，到药房排队取号机刷卡取号，取号时取号机会自动打印“取药单”，取号后，系统会把取药信息推送到药房配药窗口，等待配药完成后，药房工作人员通过排队叫号控制台呼叫患者信息，患者凭“取药单”取药。 | 1 | 套 |
| 3 | 检验排队叫号系统 | 通过与显示屏等设备的连接，提供检验项目排队叫号功能，支持队列管理、叫号管理等功能. | 1 | 套 |
| 4 | 显示屏 | 50寸综合显示屏 | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏 | 21寸综合显示屏 | 9 | 台 |
| 6 | 显示屏 | 40寸综合显示屏 | 3 | 台 |
| 7 | 显示屏 | 35寸综合显示屏 | 1 | 台 |
| 8 | 音响 | 吸顶音响 | 20 | 套 |
| 9 | 功放 | 功放 | 6 | 套 |
| 10 | 排队叫号控制器 | 用于数据上传 | 5 | 套 |
| 11 | 技术改造 | HIS系统、药房系统、检验系统、自助终端取号机对接开发改造 | 1 | 套 |
| 12 | 其他 | 综合布线等其他材料及安装调试服务 | 1 | 项 |

（二）城区社区服务中心智能化提升项目包括网络视频监控系统、出入口门禁管理系统、七楼大会议室多媒体系统、一楼展示屏

包2

| 序号 | 设备或材料名称 | 产品技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 宽动态POE高清半球摄像机 | 500万半球摄像机 | 73 | 个 |
| 2 | 电梯POE高清半球摄像机 | 500万半球摄像机 | 1 | 个 |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | 32路NVR | 3 | 台 |
| 4 | 存储硬盘 | 6TB 企业级硬盘 | 27 | 块 |
| 5 | 机房管理终端 | 电脑 | 1 | 台 |
| 6 | 可视化综合管理平台 | 综合安防管理平台 | 1 | 台 |
| 7 | 综合平台服务器 | 服务器 | 1 | 台 |
| 8 | 网络控制键盘 | 网络控制键盘 | 1 | 台 |
| 9 | LCD拼接屏 | 46寸面板，双边拼缝3.5mm; | 4 | 块 |
| 10 | 屏幕安装支架 | 壁挂前维护支架，含安装调试服务 | 4 | 套 |
| 11 | 配套信号传输线缆 | 标配：电源线、控制线、VGA线、DVI线、HMDI线。 | 4 | 套 |
| 12 | 拼接解码器 | 接接屏解码器 | 1 | 台 |
| 13 | 消控室操作台 | 双联 | 1 | 个 |
| 14 | 消控室PDU排插 | 16位 | 2 | 个 |
| 15 | 双芯单模LC-LC千兆光纤跳线（3米） | 跳线 | 34 | 根 |
| 16 | 金属理线架 | 理线架 | 8 | 个 |
| 17 | 视频监控系统集成服务 | 视频监控系统设备安装调试集成服务 | 1 | 项 |
| 18 | 24口POE接入层交换机 | 24口POE交换 | 7 | 台 |
| 19 | 智能化专网核心交换机 | ≥24个千兆/百兆SFP光口、≥8个千兆电口、≥4个万/千兆SFP+光口 | 1 | 台 |
| 20 | 光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km | 16 | 对 |
| 21 | 计算机网络系统集成服务 | 计算机网络系统设备安装调试集成服务 | 1 | 项 |
| 二 | 出入口门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 8寸人脸识别机 | 2 | 台 |
| 2 | 人脸识别一体机电源 | 12V5A | 2 | 个 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1.280kg单门两线拉丝磁力锁； | 2 | 把 |
| 4 | 单门磁力锁支架 | Z型支架 | 2 | 个 |
| 5 | 开门按钮 | 开门按钮 | 2 | 个 |
| 6 | 闭门器 | 闭门器 | 2 | 个 |
| 7 | 配套辅材管线 | 定制 | 2 | 批 |
| 8 | 出入口门禁系统集成服务 | 出入口门禁系统设备安装调试集成服务 | 2 | 项 |
| 三 | 七楼大会议室 |  |  |  |
| 1 | 室内3.75单色 | 像素间距≤3.75mm | 2.59 | 平方米 |
| 2 | LED屏 | 像素间距（mm）≤2.0 | 12.3 | 平方米 |
| 3 | 电源 | 200W LED专用电源 | 62 | 个 |
| 4 | 同步控制系统 | 同步控制系统 | 42 | 张 |
| 5 | 钢架结构 | 1.钢结构：钢架构件 | 1 | 套 |
| 7 | 配电系统 | LED配电系统 | 1 | 个 |
| 8 | 配件辅材 | LED屏体内部配件线材、LED备件 | 1 | 套 |
| 9 | 处理器 | 视频处理机 | 1 | 台 |
| 10 | 电脑 | 电脑 | 1 | 套 |
| 11 | 会议主机 | 会议主机 | 1 | 套 |
| 12 | 视频网线 | 超五类网线 11根，远距离需光纤传辅从控制电脑到LED显示屏 | 1 | 项 |
| 13 | 强电总供电线 | 总功率 12.288千瓦,从楼层配电箱到LED显示屏 | 1 | 项 |
| 14 | 支线 | BV3*2.5 | 1 | 项 |
| 15 | 专业音箱 | 音箱 | 2 | 只 |
| 15 | 专业功放 | 专业功放 | 1 | 台 |
| 16 | 专业音箱 | 音箱 | 6 | 只 |
| 17 | 专业功放 | 专业功放 | 3 | 台 |
| 18 | 数字会议主机 | 会议主机 | 1 | 台 |
| 19 | 调音台 | 8路调音台 | 1 | 台 |
| 20 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 21 | 智能音频矩阵 | 音频矩阵 | 1 | 台 |
| 22 | 返听音箱 | 音箱 | 2 | 只 |
| 23 | 双通道定阻专业功率放大器(600W) | 专业功率放大器 | 1 | 台 |
| 24 | 主席单元 | 话筒 | 1 | 台 |
| 25 | 代表单元 | 话筒 | 4 | 台 |
| 26 | 台唇音箱 | 音箱 | 2 | 只 |
| 27 | 双通道定阻专业功率放大器(600W) | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 28 | 一拖二无线麦克风（真分集） | 麦克风 | 1 | 套 |
| 29 | 天线放大器 | 天线分配器 +主动式指向天线； | 1 | 台 |
| 30 | SYWV-50-5同轴电缆（30米） | SYWV-50-5同轴电缆：30米长，包含BNC压接头 | 2 | 条 |
| 31 | 电源时序器 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |
| 32 | 辅材（音箱支架） | 音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm | 8 | 只 |
| 33 | 设备机柜 | 42U机柜 | 1 | 个 |
| 34 | 配套管线 | 定制 | 1 | 批 |
| 35 | 多媒体地插 | 网口、HDMI、卡农头 | 2 | 个 |
| 36 | 交换机 | 1. 千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥2个； | 1 | 台 |
| 37 | 65寸一体机 | 65寸DLED液晶显示屏 | 3 | 台 |
| 38 | 多媒体子系统集成服务 | 多媒体子系统集成设备安装调试及质保 | 1 | 项 |
| 四 | 一楼展示屏 |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 像素间距（mm） 1.86 | 11.26 | 平方米 |
| 2 | 电源 | 200W LED专用电源 | 60 | 个 |
| 3 | 同步控制系统 | LED同步控制系统 | 40 | 张 |
| 4 | 钢架结构 | 钢结构：钢架构件 | 1 | 套 |
| 5 | 合并式功率放大器 | 音箱功率放大器 | 2 | 台 |
| 6 | 大功率全天候防水音柱 | 防水音柱 | 2 | 套 |
| 7 | 配电系统 | LED配电系统 | 2 | 个 |
| 8 | 配件辅材 | LED屏体内部配件线材、LED备件 | 1 | 套 |
| 9 | 异步播放盒 | 同步控制系统 | 2 | 台 |
| 10 | 电脑 | 电脑 | 1 | 套 |
| 11 | 视频网线 | 超五类网线 11根，远距离需光纤传辅从控制电脑到LED显示屏 | 2 | 项 |
| 12 | 强电总供电线 | 总功率 12.288千瓦,从楼层配电箱到LED显示屏 | 2 | 项 |
| 13 | 支线 | BV3*2.5 | 2 | 项 |
| 14 | 展示屏集成服务 | 集成设备安装调试及质保 | 1 | 项 |

三、项目维保年限：三年

四、征集方案具体要求：

- 提供完整准确的项目建设方案（含项目概述、具体参数、数量、预算单价及总价、产品功能页面的彩图展示、项目进度安排及售后服务等）；

- 所有方案文件资料均应符合现行的规范及标准要求；

五、应征人要求（报名时提交，需加盖公章并标注与原件一致）：

1、工商营业执照复印件一份（经年检，同时具备本次招标的经营范围，已办理三证合一的）

2、应征单位代表为法人的，提供法人身份证复印件一份（正反两面），应征单位代表为授权人的，提供法人及授权人身份证复印件各一份（正反两面）

3、法人授权书原件(若授权人与法人为同一人，无需提供此件)。

六、征集方案提交要求：

1、方案包括含项目概述、具体参数、数量、预算单价及总价、产品功能页面的彩图展示、项目进度安排及售后服务等。

2、项目纸质方案一式一份，统一用A4纸打印，应征方案的外包装、方案封面允许体现应征人的名称,合同包，其交付的方案内容不得体现应征人的名称，不得做任何记号，否则按作废处理，应征人的基本信息与应征方案须分册提供。同时上交与纸质材料相同内容的电子文档U盘一份（方案材料密封包装，并在封装处加盖单位公章）。

3、本次征集方案费用自理，所有征集的方案将无偿提供给征集人使用。

4、征集的方案由将乐县总医院组织相关科室及专家对征集方案进行评审、论证，然后定出最优方案。

5、本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术参数的参考依据，欢迎广大符合要求的企业积极参与。

七、提交地址及咨询时间：

1、征集方案提交截至时间: 2024年03月 18日 17：30(北京时间）逾期不予受理。

2、 纸质文件提交地址:福建省将乐县三华南路43号（将乐县总医院第二综合楼六楼信息科）小姜（收），联系电话：0598-5020258；

电子版文件邮寄地址：将乐县总医院邮箱，jlxzyyzbb_a@sina.com

八、征集方案评审时间及地址：

1、评审时间：2024年03月 19日 09:30（北京时间）

2、评审地址: 福建省三明市将乐县三华南路43号，第二综合楼六楼信息科；

九、其它补充事宜无

十、预算金额：

排队叫号系统：< 30.00 万元（人民币）

智能化提升项目：< 100.00 万元（人民币）

将乐县总医院

2024年 3月11 日