## Sheet1
将乐县总医院（医共体）服务能力综合提升建设项目—2024年第一批医疗设备采购项目设备清单
分包情况 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 技术参数及要求
健康口腔中心建设医疗设备一批（包一） | 牙科显微镜 | 1 | 台 | 30 | 30 | 1、10x/22B（光阑直径≥22mm）,获得更大视野， 2、0-210度连续可调角度双目镜筒。
| 浓缩生长因子离心机 | 1 | 台 | 6 | 6 | 用于人体血液分离。
| 牙科综合治疗椅 | 15 | 台 | 7 | 105 | 1、自带管道电解消毒功能。 2.可连洁牙机手柄等
| 根测仪、机扩系统 | 3 | 套 | 3 | 9 | 1、触摸屏，控制面板可折叠，具有根尖区图像放大功能 2、根管预备机适用于往复回旋镍钛系统和传统连续旋转系统。 配置要求：含根测仪和根管预备机
| 全自动手机清洗消毒机 | 1 | 台 | 6 | 6 | 用于清洗牙科手机，使手机清洁更加彻底，使灭菌效果更好，达到院感质控要求。有效清理手机回吸杂质，延长手机使用寿命。
| 医用烘干器 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 | 1、微电脑控制。 2、内风道循环，分层结构。 3、加热器，风机结构合理。
| 超声骨刀 | 1 | 台 | 5 | 5 | 用于涉及到骨组织的手术。
| 喷砂机 | 1 | 台 | 4 | 4 | 用于喷砂洁牙。
| 携热器 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 | 根管充填切断牙胶尖。携热器可以稳定、快速制热，并能够精准将多余牙胶切断且带出髓腔。
| 全无油空压机 | 2 | 台 | 1 | 2 | 1拖4台治疗椅
| 软化纯水处理系统（250L） | 1 | 套 | 9 | 9 | 1、产水量≥200L/H，设备要求占地小。 2、产水符合口腔科用水标准，电导率＜15us/cm，菌落＜100cfu/mL。 3、设备用于口腔科牙椅用水。
| 牙科种植机 | 1 | 台 | 6 | 6 | 用于牙科种植手术。
| 中央负吸 | 1 | 台 | 6 | 6
| 壁挂式等离子空气消毒器 | 15 | 台 | 0.8 | 12 | 处理风量≥1000立方米/小时。
| 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 | 10 | 10 | 连续、脉冲式。激光中心波长≥980NM。手控、脚控开关。
| 移动防尘技工台 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 | 用于打磨修整义齿，防止打磨碎屑飞溅引起损伤和污染。
| 医用封口机 | 1 | 台 | 3 | 3 | 用于打包小器械灭菌。规范消毒灭菌包装。
急救医疗设备一批（包二） | 自体血液回收机 | 1 | 台 | 38 | 38 | 1、具有多种操作模式满足临床操作者使用 2、界面显示: 触摸显示屏 3、具有无残留原血功能 4、具有>1个蠕动泵设计结构 配置要求：主机一台、承载车一辆、挂架一套
| 双通道微量泵 | 2 | 台 | 0.75 | 1.5
| 麻醉机 | 2 | 台 | 25 | 50 | 1、呼吸模式至少包含:容量控制与压力控制 2、小儿与成人两种通气模式 3、辅助吸氧功能 4、空氧混合气体，氧气浓度监测，麻醉气体浓度监测七氟烷挥发罐1个 5、七氟烷挥发罐1个 6、废气回收系统
| 转运监护仪 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | 用于危重患者术后转运过程中使用
| 除颤型心电监护仪 | 1 | 台 | 5 | 5 | 心电监护和除颤一体机
病理诊断中心建设医疗设备一批（包三） | 染色机 | 1 | 台 | 35 | 35 | 1、停电时采取手工染色代替机器。 2、远程监控：具有远程报警、远程监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控。
| 包埋机 | 1 | 台 | 5 | 5 | 1、大容量熔蜡工作缸，一次可放入≥400个蜡块包埋用蜡。 2、5个温控系统，其中蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸和储镊块温度控制在室温～99℃范围内任意可调。 3、工作台和保存盒采用一体化设计，台面余蜡自动回流入保存盒中。
| 通风柜 | 3 | 台 | 3 | 9 | 用于病理科在包埋/染色/脱水等实验过程中排风二甲苯、福尔马林等有害气体。
| 冷冻台 | 1 | 台 | 3 | 3 | 1采用高性能制冷压缩机 2、容量≥100个蜡块 3、冷冻台温度：常温-零下20℃
| 取材台 | 1 | 台 | 3.5 | 3.5 | 1.需智能排风。 2、配粉碎机、热水器。
| 脱水机 | 1 | 台 | 40 | 40 | 用于生物组织病理检测，是生物组织制片前必要的工序，在整个组织制片流程中，脱水、包埋、切片、烤片、染色等对后期制片效果的好坏有重要作用。而脱水将直接影响到制片的效果。
| 打号机 | 1 | 台 | 18 | 18 | 实现对实验室组织包埋盒进行数字化与信息化标记。实验每个样本包埋有唯一的编码信息。实现标本接收，取材，脱水，切片，阅片后报告的流水线数字化跟踪。
| 切片机 | 1 | 台 | 19 | 19 | 1、切片方式：半自动轮转式切片机； 2、进样速度：前进后退速度0-1800μm/s，速度可自由调节； 3、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位。
| 显微镜 | 1 | 台 | 8.5 | 8.5 | 1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm 2、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米 3、观察筒：三目观察筒，倾斜角度≥30度，视野数≥22。 4、物镜：配备物镜≥5种 配置要求： 1. 主机1套 2. 透射明场照明系统1套 3. 物镜 1套 4. 聚光镜 1套 5. 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 1套