将乐县总医院健康管理中心-呼吸诊疗中心病床等物资

采购项目清单

- 品目一、 病床（双摇床）

- 货物名称：病床（双摇床）

- 采购数量：40张

- 三、技术要求：

- 1. 整床长度：2275mm ±20mm ；

- 2.床头尾板：注塑ABS材质；

- 3.具有背部升降、腿部升降功能；

- 4.床体可移动，四轮静音；

- 5.质保期：2年。

- 四、单床配置要求：床头柜、输液架、床垫、餐桌板、双侧护栏。

- 品目二、 值班床

- 一、货物名称：值班床

- 二、采购数量：2张

- 三、技术要求：

- 1.实木床；

- 2.整床长宽：2000mm *1200±20mm ；

- 3.席梦思床垫：2000mm *1200±20mm ；

- 四、单床配置要求：床头柜。

- 品目三、大会议桌

- 一、货物名称：大会议桌

- 二、采购数量：1张

- 三、技术要求：

- 1、会议桌：1张   现代简约方形

- 2、尺寸：4000*1500 mm(±20mm)

- 品目四、电脑办公桌、办公椅

- 一、16桌23椅

- 1、电脑办公桌：16张   现代简约方形、带抽屉 键盘托架 抗污耐脏 可拆卸。

- 2、尺寸：1400*700 mm(±20mm)

- 3、办公椅：转椅2张   固定扶手 钢制脚 可升降；弓字椅21张 网布 中背黑色  固定扶手 钢制脚

- 品目五、文件柜

- 一、采购数量 3个

# 二、要求：

1、中二斗文件柜

# 2、材质：钢制铁皮文件柜 带锁

# 3、 尺寸：高1800长850宽390 mm(±20mm)

- 品目六、更衣柜

- 一、采购数量13个

# 二、要求：

1、三门更衣柜11个  四门更衣柜2个

- 2、材质：钢制铁皮文件柜 带锁

- 3、尺寸：高1800  长900  宽420 mm(±20mm)

- 品目七、餐桌

- 一、1桌4椅

### 1、餐桌：1张  实木 现代简约方形  实木椅4张

- 2、尺寸：1400*600 mm(±20mm)

- 品目八、治疗推车

- 医用治疗推车

- 二、采购数量：4台

- 三、技术要求：

- 1.车体、车面ABS材质，四轮静音。

- 2.尺寸：长630mm  宽475mm  高930 mm(±20mm)

- 3.车身配有材质ABS抽屉(配有隔板)

- 4.车体有放置锐器位置，配有输液杆、污物桶。

- 品目九、器械柜

- 一、无菌器械柜

- 二、采购数量：1台

- 三、技术要求：

- 1.柜体、304不锈钢、三抽屉。

- 2.尺寸：高1800 mm宽1200mm    深500mm/280mm (±20mm)

- 品目十、发药推车

- 一、医用治疗推车

- 二、采购数量：1台

- 三、技术要求：

- 1.车体、车面ABS材质，四轮静音。

- 2.尺寸：长630mm  宽475mm  高930 mm(±20mm)

- 3.车身配有材质ABS抽屉(配有隔板)

- 4.车体有放置锐器位置，配有污物桶。

- 品目十一、病床隔帘

- 病床隔帘

- 采购数量：24副

- 技术要求：

- 材料晴纶

- 尺寸宽2.8米×高2.5米（±15cm）  16副

- 尺寸宽5.5米×高2.5米（±15cm）  8副