## Sheet1
将乐县总医院（医共体）服务能力综合提升建设项目—内镜中心建设一批医疗设备采购项目设备清单
设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 技术参数及要求
电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 340 | 340 | 1、采用多LED光源（＞2LED），具备窄带成像技术。 2、内窥镜采用CM0S图保传感器 3、配置需求，主机1套、胃镜2根、肠镜2根 4、保修期≥24个月
电外科工作站 | 1 | 台 | 28 | 28 | 1、要求有内镜电切模式,电凝模式≥5种。 2、具备氩气模块一体机。 3、配置需求：氩束电极。 4、保修期≥24个月。