将乐县总医院各乡镇分院一键式报警装置建设项目

附件

一、一键报警器功能需求：

- 支持4G（全网）无线、有线网络

- 内置防水高清摄像机及防水扬声器

- 语音对讲支持回声消除及噪声过滤

- 采用专业音频编码格式

- 支持备用电源接口，断电后，设备仍可正常工作三小时以上

- 支持TF卡，支持前端录像存储功能

- 支持对接接警系统平台

- 专线带宽不低于50MB，上下行带宽≥50M

- 三、方案报价为总报价，包含安装实施，设备调试，人员施工，车旅等费用。