# 智慧医院VTE防治系统项目附件

## 一	VTE防治信息化系统一套

1、VTE评估量表：具备完善的评估量表

2、动态评估节点：可根据患者病情变化进行动态评估

3、系统对接：可对接院内HIS系统，同步抓取病人的基本数据

4、多端支持：系统支持PC客户端、移动终端、PAD接入等多种形态

5、HIS嵌入：可嵌入HIS系统、护理系统进行数据交互

6、自动预评估：对接HIS、LIS，根据医嘱、病历、化验检验结果进行自动评估

7、双向弹窗提醒：护士端弹窗评估，医生端弹出确认

8、强制提醒模块：具备强制提醒模块

9、延时评估警示：具备延时评估警示功能

10、临床建议功能：具有临床预防决策建议功能

11、角色权限等级：系统具备多个层级权限。

12、医生权限

（1）弹窗提醒

（2）病人管理

（3）评分管理

（4）系统建议

（5）随访管理

（6）相关性上报

（7）超时未评估提示

13、护士权限

（1）弹窗提醒

（2）病人管理

（3）随访管理

（4）移动端健康宣教确认

（5）超时未评估提示

14、科长、护长权限

（1）弹窗提醒

（2）病人管理

（3）评分管理

（4）随访管理

（5）质控数据

（6）实时监控

（7）用户管理

15、知识库：具备完善知识库，支持多种检索方式等

16、软著权：具备相关软件著作权证书

17、等保备案：具备信息系统安全等级保护备案证明

## 二	间歇充气加压防治系统10台（设备）

1、主机：台式设备，可悬挂床头；

2、输出通道：双通道输出，可独立控制；

3、主机界面：10.1寸液晶屏，大屏显示，触摸操作；

4、配置要求：设备标配下肢镂空护套（三腔）、足套，可选多种类型护套；

5、屏幕：具备副屏，可指示当前设备运行状态；

6、设备功能：具备自检功能，同时具备错误信息提示功能；

7、设备具有治疗记录查询功能；

## 三	建立中央工作站

1、终端管理功能

2、设备入网管理

3、历史查询功能

4、数据归档功能

5、数据管理功能

6、远程启停功能

7、系统设置功能

## 四	中央工作站电脑

触控一体机

1、USB 接口≥3个；

2、支持手机、平板、电脑投屏互动；

3、内存≥8G，固态硬盘≥128G；

4、屏幕分辨率≥1080x920；尺寸≥55"。

5、触摸参数：触摸精度±1mm以内；触摸响应时间＜15 毫秒。

6、具备集成显卡、集成高清晰立体音效声卡

7、内置操作系统