# 智慧医院血液透析信息系统附件

## 一、软件功能

- 1、自动采集医疗设备数据

2、病程记录完整

3、自动病人排班

4、流程化管理

5、完善的统计报表

6、血透室库存管理

7、与全国血液透析病例信息登记系统对接

8、实现与科室现有机器联机，自动采集数据

9、满足互联互通测评、电子病例测评、三级医院评审要求

## 二、硬件设备

1、血透护士移动护理智能工作站（8台）

（1）鸿蒙系统

（2）接收医嘱，执行医嘱，查询患者数据，查对与交叉查对

2、患者体征监测数据智能工作站（3台）

（1）windows系统

（2）悬挂一体式

（3）测量数据可自动上传系统

3、IC卡读卡器（4个）

（1）RFID非接触式

4、IC卡（200张）

（1）非接触卡

（2）PVC材料

5、家属等候区工作站（1套）

（1）≥65英寸	1

（2）安卓系统

（3）家属等候区大屏幕显示、语音呼叫、广播、宣教平台

6、台式血压计（2个）

7、体重秤（1台）

8、扫码枪（6把）

9、条码打印机（1台）

10、线材（1批）