## Sheet1
项目分包 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 技术参数及要求
包一：2024年城关社区卫生服务中心精品中医馆一批医疗设备采购项目 | 多功能熏蒸治疗机 | 1 | 台 | 3.2 | 3.2 | 双锅双控双喷头，双路独立控制。
| 低频电子治疗仪（神经肌肉低频电刺激仪） | 2 | 台 | 1.38 | 2.76 | 1、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。 2、输出波形：双向不对称方波。 3、单个脉冲能量：不超过300mJ。
| 光谱治疗仪（红光治疗仪） | 1 | 台 | 4.3 | 4.3 | 1.治疗可调：1-60min可调，步进1min 2.时间记忆：具备智能化时间记忆功能
| 体控脉冲推拿床（多体位医用治疗床） | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 | 1、具有升降功能。 2、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。
| 多功能艾灸仪（红外光灸疗机） | 1 | 台 | 2.26 | 2.26 | 1、输出通道：双通道。 2、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 3、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。
| 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 4.19 | 4.19 | 标准配置
| 微波治疗仪 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | 1、配有可旋转支臂 2、治疗时间：0～30min，连续可调，级差 1min 3、输出方式：连续式和脉冲式
| 多功能牵引床 | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 | 1、具有≥8种牵引模式； 2、≥20种治疗方案存储并读取；
| 等离子空气消毒机 | 1 | 台 | 0.588 | 0.588 | 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌 2、等离子体发生器使用寿命≥50000h， 高压电源使用寿命≥50000h； 3、设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度；
| 中频治疗仪 | 4 | 台 | 0.76 | 3.04 | 1、调制波形≥7种 2、调制幅度≥4种 3、调制方式≥4种
| 康复训练设备：平行杆 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 | 额定载荷≥135kg
| 康复训练设备：阶梯 | 1 | 台 | 0.38 | 0.38 | 该产品适用于恢复日常上下楼功能的训练。
| 康复训练设备：双人站立架 | 1 | 台 | 0.28 | 0.28 | 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等
| 中医体质辨识设备 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 | 1、具有身份证识别功能。 2、体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》、中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求制定； 4、具备慢性病健康管理系统
| 中医磁疗设备 | 1 | 台 | 1.8 | 1.8 | 1、具备≥六种治疗模式： 2、治疗定时时间为 1min～60min 可调，步距为 1min，允差±5％。
| 生物陶瓷 | 1 | 台 | 0.08 | 0.08 | 1、耐热性能；瓷珠（不含外包袋）在微波炉内加热至100℃时； 2、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10分钟无破裂；
| 特定电磁波治疗仪 | 8 | 台 | 0.038 | 0.304 | 标准配置
| 深层肌肉刺激仪 | 1 | 台 | 0.08 | 0.08 | 1、转速大于等于四挡可调，允差±5%。 2、振动幅度：≥6mm。 3、充电接口：TYPE-C。 4、按摩头：≥7个。
| 针灸针 | 1 | 套 | 0.6 | 0.6 | 0.3*25mm*100支*100盒0.3*50mm*100支*200盒0.3*75mm*100支*100盒
包二：2024年基层卫生院公共卫生服务医疗设备一批采购项目 | 全自动血球仪 | 11 | 台 | 5 | 55 | 1、检测参数：≥23项参数，具有异常淋巴细胞报警信息 2、进样器容量：≥40个 3、检测模式：全血，预稀释血 4、检测速度：≥60个样本/小时
| 全自动生化仪 | 9 | 台 | 5 | 45 | 1、分析速度：比色恒速≥800T/H。 2、测试方法≥4种。 3、常规样本位：≥180个，其中冷藏样本位≥20个。 4、样本盘：带有≥2个独立旋转按钮。 5、比色杯：≥165个。清洗装置配带8阶温水自动清洗功能
包三：2024年基层卫生院中医、急救等一批医疗设备采购项目 | 中频治疗仪 | 28 | 台 | 0.48 | 13.44 | 标准配置
| TDP治疗仪 | 27 | 台 | 0.07 | 1.89 | 标准配置
| 电针治疗仪 | 20 | 台 | 0.05 | 1 | 标准配置
| 简易AED | 8 | 台 | 1.6 | 12.8 | 标准配置
| 住院病床 | 5 | 台 | 0.35 | 1.75 | 标准配置
| 电动升降针灸床 | 4 | 台 | 0.88 | 3.52 | 标准配置
| 红外线照射灯 | 4 | 台 | 0.05 | 0.2 | 标准配置
| LED手术辅助照明灯 | 3 | 台 | 0.1 | 0.3 | 标准配置
| 超声雾化机 | 2 | 台 | 0.07 | 0.14 | 标准配置
| 电针仪 | 2 | 台 | 0.05 | 0.1 | 标准配置
| 筋膜枪 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | 标准配置
| 体重身高计 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2 | 标准配置
| 中医体质辨识设备 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 | 标准配置
| led阅片灯 | 1 | 台 | 0.066 | 0.066 | 标准配置
| 磁振热 | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 | 标准配置
| 电子牵引床 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 | 标准配置
| 电子显微镜 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 | 标准配置
| 妇科检查床 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1 | 标准配置
| 护理治疗车 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1 | 标准配置
| 换药车 | 1 | 台 | 0.1 | 0.1 | 标准配置
| 火龙罐 | 1 | 台 | 0.015 | 0.015 | 标准配置
| 离心机 | 1 | 台 | 1 | 1 | 标准配置
| 内热针 | 1 | 台 | 2.18 | 2.18 | 标准配置
| 手术治疗床 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 | 标准配置
| 洗胃机 | 1 | 台 | 1 | 1 | 标准配置
| 心电监护仪 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | 标准配置