## Sheet1
将乐县总医院妇幼保健院一批医疗设备采购清单
分包情况 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 申购设备的用途及理由： | 技术参数及要求
儿科一批医疗设备采购项目 | 1 | 呼气分析一体机 | 1 | 20 | 20 | 用于区别气道炎症类型和评估气道炎症水平；判断吸入糖皮质激素治疗的反应性、依从性；评估急性支气管哮喘的控制水平和预测哮喘急性发作，指导哮喘的治疗方案调整 | 能测出呼出气一氧化氮的值和同时进行肺功能测定
| 2 | 电子支气管内窥镜 | 2 | 30 | 60 | 用于儿童呼吸系统疾病诊断治疗，主要用于肺不张、支气管异物、支气管内膜结核等常见呼吸系统疾病的诊断治疗 | 外径2.8，通道1.2和外径4.0，通道2.0
| 3 | 儿童保健信息化管理平台（孤独症筛查诊断系统） | 1 | 30 | 30 | 用于儿童体格发育监测、学校体检数据统计分析、行为发育筛查和诊断（包含儿童智力、孤独症、多动症、营养、专案管理等）。 | 标准配置
| 4 | 感觉统合训练室 | 1 | 30 | 30 | 1、提高身体的协调能力:可以提高孩子的手眼协调能力，提高注意力和动作的协调性。2、提高学习能力:感觉统合训练的关键是给孩子视觉、听觉、嗅觉、触觉、关节、肌肉、前庭等多种刺激。3、提高适应环境的能力:通过感官训练，儿童与环境互动，帮助认识形状、颜色、纹理、声音等。提高认识自己身体的能力，增强应对紧急情况、协调和平衡的能力。 | 标准配置
| 5 | 大脑生物反馈治疗仪 | 1 | 30 | 30 | 适用于儿童多动症、抽动症、注意力不集中、孤独症 、语言障碍、失眠、焦虑症、恐惧症、抑郁症、精神 紧张有关的一些身心疾病的辅助治疗。 | 标准配置
| 6 | 云上妇幼 | 1 | 30 | 30 | 危重新生儿中心建设要求，可通省级“云上妇幼”远程医疗平台现场新生儿救治指导 | 标准配置
| 7 | 脉冲磁治疗仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 消炎、消肿、止痛、镇静、促进血液循环、止泻等作用，主要用于小儿腹泻、肠痉挛、胃肠功能紊乱、关节挫伤等 | 标准配置
| 8 | 熏蒸床 | 2 | 5 | 10 | 用于小儿熏蒸治疗，调整体质，促生长 | 标准配置
| 9 | 中低周波治疗系统（儿童专用） | 1 | 15 | 15 | 及时止痛、持久镇痛、改善炎症等，用于小儿支气管炎、肺炎，咳喘后肌肉放松等 | 标准配置
| 10 | 诊疗床 | 5 | 0.1 | 0.5 | 用于开展小儿推拿 | 标准配置
| 11 | 自动听性脑干反应 | 1 | 24 | 24 | 新生儿重度高胆红素血症血 症患儿早期预测有无核黄疸 及筛选感音神经性听力丧失 | 可配置监测中耳功能
| 12 | 超声离子导入仪 | 1 | 3 | 3 | 用于眼科离子导入，温热辅助治疗，针对屈光不正、眼疲劳等，起到眼保健作用 | 标准配置
| 13 | 短波紫外线治疗仪 | 1 | 9 | 9 | 有镇痛、消炎、杀菌、促进伤口愈合作用，主要用于上呼吸道感染、传染病（手足口病、水痘等）疾病的消炎作用、烧伤、烫伤等 | 标准配置
| 14 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1 | 20 | 20 | 低温等离子体手术系统运用于鼻部手术：鼻腔粘膜切开，鼻部软组织切除、消融止血，鼻腔增生物切除术；扁桃体切除术、消融术，用于治疗腺样体肥大、扁桃体肥大所致的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。 | 标准配置
妇产科一批医疗设备采购项目 | 1 | ATP治疗仪 | 2 | 24 | 48 | ATP光可直接作用于蛋白质上的酰胺键，代替三磷酸腺苷为细胞提供能量，使细胞恢复活性。使其阴道微生态恢复正常状态。 | 1、采用红外光特殊波长ATP光（红外生物效应原理）。2、治疗机配有A、B双探头结构
| 2 | 乳腺治疗仪 | 1 | 45 | 45 | 治疗乳腺炎：急性乳腺炎和慢性乳腺炎，利用闪针中医疗法，闪针乳腺精准灌注给药疗法，康复理疗。 乳腺增生：乳腺肿块，疼痛及月经不调，内分泌紊乱，卵巢功能失调，利用闪针中医精准疗 法，闪针内分泌治疗，妇科治疗。 | 1、具有电刺激、远红外加热、红外治疗功能。 2、具有药物离子直接导入功能。
| 3 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 38 | 38 | 用于治疗妇科宫颈低级别病变（Ⅰ型），阴道、外阴、肛周低级别和高级别病变、非癌前病变Ⅰ型和Ⅱ型，没有症状的宫颈炎症，尖锐湿疣，外阴白斑，以及外阴营养不良等。 | 系统配备高速图形扫描器，提供了个性化的治疗方案。同时具备了超脉冲和点阵扫描输出功能，可以迅速、准确的进行各种精细的激光手术。内置吸烟系统，防止手术时带来污染。
| 4 | 输卵管疏通给药测压系统 | 1 | 19 | 19 | 用于检测直接由输卵管盆腔原因导致不孕 | 1、具有子腔容积检测功能 2、具有扩宫功能。
| 5 | 宫腔检查镜 | 2 | 35 | 70 | 宫腔检查镜用于微创的宫腔内的检查、取活检等，是妇产科开展宫腔微创手术必备的基础器械 | 宫腔镜外鞘小于等于5mm。配置要求：宫腔镜、内鞘、外鞘、活检钳、异物钳、剪刀各一把。
| 6 | 电子阴道镜 | 1 | 38 | 38 | 阴道镜是用于诊断宫颈早期癌变和辨别肿瘤与炎症等方面。为宫颈癌早期治疗提供科学依据。 | ≥27寸4K超高清显示屏，配备外置USB3.0全高清采集卡；医疗专用台车。
| 7 | 双极宫腔镜 | 1 | 38 | 38 | 宫腔电切镜用于子宫息肉、子宫肌瘤、子宫纵隔、子宫粘连等检查及治疗。宫腔电切镜是科室开展宫腔手术的基础设备。 | 宫腔电切镜需配套双极等离子主机，电切镜外鞘外径小于等于24Fr，配置要求：等离子能量平台、宫腔电切镜、内鞘、外鞘、环状电极、针状电极。
| 8 | 宫腔刨削系统 | 1 | 30 | 30 | 宫腔刨削系统用于子宫内膜息肉、子宫肌瘤等疾病的治疗。 | 宫腔刨削系统主机要求自带负压吸引系统，最大输出转矩140 nN，最高输出转速1000 r/min，配套8mm外径宫腔镜。配置要求：刨削主机、刨削手机、刀具、脚踏、宫腔镜、内鞘、外鞘
| 9 | 锐扶刀 | 1 | 50 | 50 | 用于宫颈癌前病变的治疗及外阴白斑、VaIN的处理。设备治疗宫颈疾病使宫颈完整弹性好、保留生育需求、无烟无味不出血、病毒侵入无通道。 | 设备具有宫颈射频消融、宫颈环形电切术、宫颈自动冷刀锥切功能 无烟保证指标：烟雾净化“射频消融电极”刀头设置吸风口，吸烟率≥95%
| 10 | 非药物无痛分娩导乐仪 | 1 | 45 | 45 | 专用于产科分娩镇痛，有效缓解产妇分娩过程中的疼痛，非药物、无创伤、无副作用，缩短产程。 | 标准配置
| 11 | 母乳分析仪 | 1 | 35 | 35 | 精准检测母乳成分，智能出具营养、代谢调理方案，改善母乳质量，快捷的评估及指导婴幼儿喂养行为和辅食添加，呵护母婴健康。 | 具有高精度红外检测功能。
| 12 | 孕期营养综合检测系统 （含妊高征） | 1 | 45 | 45 | 设备通过体征数据全面分析管理，评估能量需求、供给比例，出具营养素补充、营养素优选食物、营养干预方案，发挥临床营养的治疗、预防、保障、代谢调理价值。 | 具有体态密度法体征数据采集分析技术
| 13 | 彩色超声诊断评估系统 | 1 | 65 | 65 | 早期诊断及动态评估盆腔脏器/肌肉的器质和功能改变。通过表面肌电采集技术进行分析和记录，形成肌电图和特定肌电数值来反应盆底肌肉的功能状态。 | 主机系统 显示屏幕 探头接口 盆底超声诊断系统软件(含盆底自动测量软件) 盆底表面肌电分析软件 4D凸阵探头 腔内凸阵探头 凸阵探头 线阵探头 盆底肌电模块 一次性使用阴道电极 直肠电极 理疗用体表电极 电刺激1分3电极线 脚踏开关 耦合剂加热器
| 14 | 电刺激仪 | 1 | 30 | 30 | 可用于改善盆底支持组织退化、损伤等因素，导致盆底支持薄弱或肌肉功能减退。 | 主机、显示器、生物刺激反馈软件、电源线、电极线、阴道电极、一次性使用阴道电极、阴道电极、电极片、肌电压力传导阴道电极、推车、推车附件（鼠标、键盘、打印机等）
| 15 | 磁刺激仪 | 1 | 35 | 35 | 磁刺激盆底肌训练由美国FDA批准，可用于治疗女性尿失禁患者盆底肌无力、恢复神经肌肉控制 | 标准配置
| 16 | 尿动力检测系统 | 1 | 25 | 25 | 尿流率测定、膀胱充盈期容积压力测定、压力流率测定及同步盆底肌电图测定，为诊断与治疗疾病提供有力的客观依据。 | 尿流率范围：0mL/s～50mL/s，误差≤5； 总尿量测定范围：0mL～1000mL，误差≤2；排尿时间测定范围：0s~240s,误差≤5。
| 17 | 射频温控仪 | 1 | 60 | 60 | 可用于改善盆底支持组织退化、损伤等因素，导致盆底支持薄弱或肌肉功能减退。 | 标准配置
| 18 | 人体成分健康管理分析仪 | 1 | 45 | 45 | 利用人体生物电阻大小来分析出体重、脂肪、骨骼、肌肉、蛋白质、水分、无机盐等人体不同的成分占比，用于评估健康和营养状态。 | 采用接触式电极法，采用四肢及躯干阻抗数据
| 19 | 产后康复治疗仪 | 1 | 10 | 10 | 减少手术患者生理及心理的创伤应激， 达到快速康复的目的。加速患者术后早期的肠功能恢复，确保术后早期经口摄食及早期下地活动。 | 主机、液晶触摸屏、生物刺激反馈软件、电源线、电极片、地线、用户手册及合格证等
| 20 | 激光生发仪 | 1 | 38 | 38 | 用于缓解产后脱发，促进生发 | 由激光生发仪主机、激光管、数据线、遥控器组成
| 21 | 经络检测仪 | 1 | 25 | 25 | 通过采集手足十二经络对应穴位进行十二经络传感分析，评价人体经络及对应脏腑功能状态 | 采集器承载腔电阻：R＜3Ω； 探测极体阻抗：R＜10Ω；
| 22 | 熏蒸床 | 2 | 13 | 26 | 主要用于产后身痛，产后抑郁，内分泌失调，颈肩腰腿疼痛，失眠，亚健康调理等治疗。 | 熏蒸区域，督脉、颈部、肩部、胸部、腿部（膀胱经）均可进行熏蒸治疗。 具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水
| 23 | 熏蒸仓 | 1 | 10 | 10 | 中药熏蒸集中了中医药疗、热疗、汽疗、中药离子渗透治疗疗法等多种功能，融热度、湿度、药物浓度于一体，因病施治，药物对症 | 采用4区单控方式，每个区域可独立使用，也可多区组合使用、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水
| 24 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 1 | 3.2 | 3.2 | 临床用于妇科各种阴道感染的治疗。 | 臭氧浓度不低于1㎎/L,臭氧产量100㎎/h～300㎎/h;整机功耗:不大于30VA;治疗时间5档。
| 25 | 妇科检查床 | 1 | 0.86 | 0.86 | 用于妇科检查 | 背板、臀板、立柱、拉手架、底座、手持控制器、脚踏电动开关和应急电池组成，附件包括搁臂架、托腿架、污物盘。
| 26 | 妇科手术床 | 1 | 15 | 15 | 用于各类妇科的手术操作 | 复合材质，X线透过率高，加有妇科体位配件。