健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心

信息化系统建设项目附件

一、功能需求

1.智慧养老管理平台：包括但不仅限于以下功能，入住登记、评估分级、个性化护理计划、健康档案、费用结算、统计报表等

2.家属端 App / 小程序：包括但不仅限于以下功能，护理记录查询、健康数据可视化、线上缴费、探视预约、视频探访等

3.可穿戴与智能感知设备：包括但不仅限于以下功能，生命体征监测、跌倒/走失预警、定位、智能床垫、环境传感等

4.视频监控与智能门禁：包括但不仅限于以下功能，室外走道/露台高清监控、人脸识别门禁、数据联动存储、呼叫系统等

5.网络系统：包括但不仅限于以下功能，有线/WiFi及蓝牙全覆盖、VLAN 安全隔离、网络准入与运维管理

6.智慧照明与窗帘：包括但不仅限于以下功能，定时/场景/联动控制、节能统计等

二、售后服务

- 1.项目维保年限，三年；

- 2.适配国产化，支持国产化免费改造；

- 3.支持接口免费改造，包含已建、在建系统等，不额外收取相关费用。