健康管理中心-将乐县总医院北区（中医院）医养结合中心

信息化系统建设项目附件

一、软件模块

1.智慧养老平台：包括但不仅限于以下功能，医护管理系统、收费管理系统、健康档案管理系统、出入院管理系统、数据统计分析系统等

2.移动端应用：包括但不仅限于以下功能，家属端APP、医养中心APP等

3.智能检测平台：包括但不仅限于以下功能，视频安防监控系统、门禁系统、智能家装系统、智能设备检测（手环、手表等）、智慧大屏健康数据展示等

二、硬件模块

| 网络设备模块 | 设备名称 | 设备数量（不少于） |
| --- | --- | --- |
|  | 汇聚交换机 | 1台 |
|  | 接入交换机 | 3台 |
|  | POE交换机 | 4台 |
|  | 无线网关 | 1台 |
|  | 面板AP | 28个（病房加活动区域） |
|  | 吸顶AP | 5个（走廊） |
| 网络安全模块 | 防火墙 | 1台 |
|  | 安全管理平台 | 1套 |
| 视频安防监控模块 | 半球机 | 9个 |
|  | 枪机 | 5个 |
|  | 球机 | 1个 |
|  | 安防监控平台 | 1套 |
| 健康监测模块 | 智能手环、手表 | 10个 |
|  | 监测仪 | 10个 |
|  | 智能床垫 | 3张 |
|  | 存在传感器 | 22个 |
|  | 智能家装控制器 | 26个 |
|  | 环境检测传感器 | 26个 |
|  | 出入门禁 | 进1、出1 |
| 信息化设备 | 台式计算机 | 2台 |
|  | 病房门口机 | 22台 |
|  | 床头呼叫机 | 44个 |
|  | 紧急报警按钮 | 44个 |
|  | 安保对讲机 | 4对 |
|  | 智慧展示屏（≥75寸） | 1块 |

- 实施服务

- 布线实施服务：包括但不限于弱电布线与弱电井改造服务、网络和电源布线服务、线缆预埋、配电箱安装、电源防雷模块安装、线路测试、防雷测试等，包含所涉及的所需耗材费用，不再产生额外费用；

- 设备安装、调试服务：包含设备上架、各区域摄像头、无线AP、呼叫按钮、传感器安装等、设备测试等

- 软件部署服务：智慧养老平台（本地化部署）、移动端应用、智能检测平台软件部署服务；

二、售后服务

- 1.项目维保年限，三年；

- 2.适配国产化，支持国产化免费改造；

- 3.支持接口免费改造，包含已建、在建系统等，不额外收取相关费用；

- 4.