## Sheet1
将乐县总医院城区社区卫生服务中心训练模拟人设备
序号 | 设备名称 | 用途 | 执行标准 | 参数 | 单价
1 | 心肺复苏模拟人（含平板电脑） | 通过无线连接的方式实现CPR心肺复苏训 | 美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 | 一、可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。 二、心肺复苏全身模拟人功能： （1）模拟生命体征： ·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 （2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 三、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 四、训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 五、考核模式下，用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气时间，脉搏评估时间等。考核过程中，系统可同步显示模拟人操作曲线、操作数据统计和操作日志，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计和成绩单，老师可对学生的整体操作情况进行点评并输入到成绩单中。 六、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。 七、模拟人采用无线连接，内置锂电池，工作时间不小于6小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；意识判断等生命体征和操作状态。
2 | 全功能护 理训练模 拟人(男性) | 护理学基 础所涵盖 的全部护 理操作 | 模型具有整体 护理与拆装分 部件功能 | 基础护理功能内容： ■ 梳理清理头发、洗脸 ■ 眼耳清洗滴药 ■ 口腔护理、假牙护理 ■ 口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 ■ 气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理 ■ 吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 ■ 氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 ■ 胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 ■ 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 ■ 三角肌注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 ■ 股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 ■ 胸腔穿刺 ■ 腰椎穿刺 ■ 肝脏穿刺 ■ 骨髓穿刺 ■ 灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 ■ 男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗 ■ 造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作 ■ 腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 ■ 臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 ■ 胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构 ■ 腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构 ■ 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 ■ 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活 ■ 可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理， ■8种创伤伤口缝合处理 （1）大腿外伤切开缝合伤口护理 （2）大腿皮肤裂伤护理 （3）大腿感染性溃疡护理 （4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 （5）小腿截肢残端伤口护理 （6）上臂截肢伤口护理 （7）胸壁切开缝合伤口护理 （8）腹壁切开缝合伤口护理
价格合计：