## Sheet1
采购标的 | 设备名称 | 厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 服务要求
西门子64排CT球管维保服务 | CT机 | 德国西门子 | Definition AS | 1 | 项 | 135 | 135 | 1、维保期内仅更换一次原厂全新球管支持原厂溯源。 2、更换后的球管自安装验收后，质量保证期不少于一年或曝光次数不少于50万圈次，以先到者为准。 3、提供设备整机原厂注册证相匹配的证明资料。维保期内如有更换球管，更换的球管须符合国家食品药品监督管理局原机整机注册证或球管单独注册证要求，是设备主机生产厂家同规格同型号的全新球管。提供海关报告单复印件及合格证。