附件1：                         报价单
	序号
	项目名称
	数量（m²）
	单价

（元/m²）
	小计

（元）
	备注

	1
	南区PVC地板打蜡
	9443.61
	
	
	

	2
	妇幼院区妇产儿科大楼PVC地板打蜡
	2577.62
	
	
	

	3
	北区PVC地板打蜡
	3705.93
	
	
	

	
	合计
	15727.16
	
	
	


注：以上单价及总价应包含材料费、搬运费、清洗费、打蜡费、人工费、税费、售后服务费等本项目实施过程中所有可能产生的费用。
附件2
PVC地板打蜡的要求
1. 必须使用PVC地板专用蜡

供应商报价时，所选用的PVC地板专用蜡必须满足医疗环境对耐磨性、防滑性及光泽度的标准要求。
2. 施工工艺要求

（1）基础工艺标准：常规区域采用“一底两面”施工工艺，即先均匀涂刷1层底蜡打底，再涂刷2层面蜡完成覆盖增亮。针对人流量大、耐磨要求高的区域（如门诊大厅、走廊等），供应商可自主优化施工工艺，例如采用“2底2面+抛光”工艺，或是涂刷≥3层面蜡的加强方案，进一步提升地板养护效果。
（2）材料品质要求：本次施工所用蜡品成分需以水性高分子树脂与优质乳化蜡为主体，不得含有苯、甲醛等有害物质。蜡品在常温下干燥后，需形成透明高光泽、质地坚韧的保护膜，有效延长地板使用寿命。
（3）成膜性能指标：打蜡成型后的保护膜必须同时满足以下性能要求：防滑性、耐磨性、防尘性、高光泽度。
（4）施工操作规范：

施工前需对地面进行彻底清洁，如有旧蜡需预先清除，最终保证地面干燥平整，无污渍残留；
蜡层涂刷需薄而均匀，每一层涂刷完成后，必须待其充分干燥（干燥时间根据产品说明及现场温湿度确定），才可开展下一层涂刷作业；
施工过程中需保持环境通风，且必须使用专业拖把或涂蜡器等专用工具操作，避免出现起泡、流挂、漏涂等施工质量问题。
（5）现场保护与安全：施工区域必须设置醒目的警示标识与隔离带，防止人员滑倒或是踩踏未干透的蜡面。若因施工方防护不当引发安全事故，所有责任与损失由施工方承担。

3. 必须提供的配套文件

供应商递交方案时，所选用的地板蜡需为适配医院使用环境、对人体无害的优质产品，并须提供拟使用蜡品的下列合规性证明文件：
（1）化学品安全技术说明书（MSDS） ：须详细说明材料的成分、危险性及处理方式；

（2）产品合格证及相关检测报告：证明产品通过国家相关部门审核，对人体无害，符合医院使用要求。

